仙林校区兰苑宿舍运营商桥架采购公告（询价）

信息化建设与管理办公室就南京邮电大学仙林校区兰苑宿舍运营商桥架采购项目公开询价，欢迎符合资质条件的供应商参与。

一、项目名称：南京邮电大学仙林校区兰苑宿舍运营商桥架采购

二、采购预算： 195000.00元(含安装）

三、采购内容：

1.200*100镀锌桥架材料及安装（桥架1500米，水平弯头80只，垂直下弯通8只，墙壁开孔及修补40处），电缆桥架及弯头均带盖板，综合单价中应包含桥架内外连接片、螺栓、螺母、平垫、弹垫、吊筋、横担、铜编接地线等安装所需配件。

2.弯通、墙壁开孔及修补等相关费用不单独报价，含在桥架综合单价中。

3.交付时间：因项目紧急，后续工序急需使用，要求合同签订后7日内中标方完成所有桥架供货及安装工作。

4.交付地点：南京邮电大学兰苑宿舍

5.验收要求：监理单位、建设单位验收。

6.付款时间、方式：无预付款，乙方将全部货物运送到甲方指定地点安装完成验收合格十日后，乙方向甲方提供有效材料发票，甲方支付合同总价的100%。付款金额不计利息。

四、技术要求：

1.一般要求

产品应符合国家最近颁布的相关标准、规范，电缆桥架加工成形后，端面形状应端正，无弯曲、扭曲、裂纹、边沿毛刺等缺陷。

2.本项目要求

本项目桥架采用镀锌钢板经过滚花工艺一体冲压而成，长度为3米；

桥架安装位置需征得监理及建设单位同意，施工前需对原有顶面影响桥架安装的管件与线缆进行清理，费用包含在桥架综合单价中。

桥架在弱电井中需要与原有垂直桥架对接，校园网汇聚位置（一般在每栋楼的3层或4层）需将桥架延伸至墙面分纤箱位置，便于今后校园网光缆敷设。

及时清理施工过程中产生的各种垃圾，施工用水、用电与总包单位协商解决。

五、参与询价的供应商应具备的资格条件（供应商应对符合如下资格条件做出书面承诺）

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

六、评审时间、地点及评定原则

1.时间：2024年7月15日10:00

2.地点：南京邮电大学信息办大会议室

3.评审原则：公开询价满足项目需求的最低价成交

七、联系人及联系方式

联 系 人： 苏若凡

联系电话： 85866970              Email:rfsu@njupt.edu.cn

联系地址： 南京邮电大学仙林校区图书馆信息化建设与管理办公室160房间。

- 请供应商按询价响应报价表格式一次报出不得更改的价格，并在2024年7月15日9时（北京时间）前送达。响应材料至少应包含：1、法人授权书；2、代理人身份证复印件；3、加盖公章的报价表及承诺书。

- 九、询价响应报价表、法人授权书、承诺书格式

询价响应报价表

（表格格式可根据项目特点自行设计）

| 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价项目名称 |  |  | 南京邮电大学兰苑宿舍桥架采购 |  |  |  |  |  |
| 报价货物名称 | 品牌 型号 |  | 单价 | 产地 | 配置是否满足 | 供货时间能否满足 | 质保期 | 服务承诺 |
| 报价总价 |  | （小写） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （大写） |  |  |  |  |  |  |

价格构成、报价要求：所有报价均用人民币表示,所报价格是交付地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格，包括运输、安装、调试、检验、培训、税金和保险等一切费用。上述报价为一次报出不再更改的价格。

供应商名称：XXX（盖章）

日      期：XXX年XXX月XXX日

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权   ___________（被授权人的姓名、职务）为我方就           （编号）________________________项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效；委托期限：至上述事宜处理完毕止。特此声明。

代理人（被授权人）签字：_______________________

职    务：_____________________________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

法人签章：_____________________________________

地址：

日期：______年____月____日

承诺书

我公司郑重承诺具备以下条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

供应商名称：XXX（盖章）

日    期：XXX年XXX月XXX日