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南京邮电大学2026-2028年校园技防系统维保项目





公开比选文件
项目编号：NYCG2025-F057




采购人：南京邮电大学
采购代理机构：南京中信工程造价有限公司 
日期：二〇二五年十二月

第一章 公开比选公告
1、 项目基本情况
1、 项目编号：NYCG2025-F057；
2、 项目名称：南京邮电大学2026-2028年校园技防系统维保项目；
3、 预算金额及最高限价：37万元/年；其中设备、系统的日常维保及单次单价500元（含500元）以下的材料费等常规维保项目预算32万元/年；单次单价500元以上的材料费由中标人依据投标文件中提供的报价清单向采购人提出书面预算，并征得采购人同意后方可更换，材料费用由采购人承担（采购人不承担材料费以外的任何费用），每年材料费最高限价5万元；响应报价超过单价最高限价的，响应文件作无效处理。
4、 采购方式：公开比选；
5、 采购需求：南京邮电大学2026-2028年校园技防系统维保，具体详见采购文件。
6、 合同履行期限：3年（2026年1月1日至2028年12月31日），合同根据考核情况（详见“表5技防系统服务项目考核表”）一年一签，考核合格后续签下一年度合同；
7、 本项目是否接受联合体响应：不接受。
8、 本项目是否接受进口产品响应：不接受。
2、 申请人的资格要求：
1、 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1） 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料复印件加盖公章，自然人的身份证复印件加盖公章）；
（2） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或2024年度的审计报告复印件加盖公章或响应截止时间前半年内（2025年6月至2025年11月）至少一个月的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）复印件加盖公章，或响应截止时间前六个月内银行出具的资信证明复印件加盖公章，或财政部门认可的专业担保机构出具的响应担保函复印件加盖公章，成立不满一个月的无须提供）；
（3） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函或证明材料）（格式见后附件）；
（4） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供响应截止时间前半年内（2025年6月至2025年11月）至少一个月缴纳税收（企业代缴的个人所得税除外）的凭据复印件加盖公章，并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件加盖公章，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；
（5） 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见后附件）；
（6） 法律、行政法规规定的其他条件：无。
2、 本项目的特定资格要求：无。
3、 拒绝下述供应商参加本次采购：
①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购或采购活动；
②凡为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购或采购活动；
③供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重违法失信行为记录名单。
3、 获取采购文件
1、 时间：2025年12月22日上午09:00至2025年12月26日17:00（北京时间）
2、 获取方式：以下两种方式二选一
①现场报名：投标人携带介绍信或授权委托书原件、被委托人身份证原件及复印件、营业执照复印件至南京市鼓楼区燕江路201号D座20楼购买。
②线上报名：投标人可将介绍信或授权委托书原件、被委托人身份证复印件、营业执照复印件加盖公章扫描件及文件费缴纳证明打包发送至njzx666888@163.com，文件命名为单位及项目简称，开标时将以上报名资料带至开标现场，随投标文件一起递交。
未按照上述要求合法获取采购文件的，采购人将不予受理其响应。
售价：500元，中信支付宝账户名861979129@qq.com，请投标单位缴费时备注好单位及项目简称，文件费售后不退。本采购公告包含的采购文件售价总和。
4、 提交响应文件截止时间、响应文件开启时间和地点
递交响应文件开始时间：2025年12月29日14时00分；
递交响应文件截止时间及响应文件开启时间：2025年12月29日14时30分。
响应文件开启地点：南京市鼓楼区燕江路201号D座20层开标室。
届时请供应商法定代表人或其委托授权代表出席响应文件开启仪式。
5、 [bookmark: 六、公告期限]公告期限
[bookmark: 自本公告发布之日起5个工作日。]自本公告发布之日起5日。
6、 其他补充事宜
1、 响应文件份数：一式伍份（壹份正本、肆份副本），电子版响应文件壹份（一般应为PDF格式、U盘形式或光盘形式，随纸质正本文件一并提交）。当纸质正本文件和电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。
7、 发布公告的媒介
本采购公告在南京邮电大学采购招标管理办公室网站（https://zbb.njupt.edu.cn/）发布，敬请各供应商关注。
8、 对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息
名称：南京邮电大学
地址：南京市栖霞区文苑路9号
联系人：张老师
联系方式：025-85866541
2、采购代理机构信息
名称：南京中信工程造价有限公司
地址：南京市鼓楼区燕江路201号
联系人：楚工
联系方式：15952014136
3、项目联系方式
项目联系人：楚工
电话：15952014136
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796]请贵单位领取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的响应准备，按文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加采购活动。


第二章  供应商须知
1、 总则
1.适用规则
1.1 本采购项目为非政府采购项目，本次采购适用《南京邮电大学采购招标管理办法（修订）》（校发〔2025〕34号）《南京邮电大学校内集中采购管理实施细则 （试行）》（校发〔2023〕39号）《南京邮电大学采购项目质疑答复和投诉处理实施细则（试行）》（校发〔2023〕38号）等南京邮电大学内控制度（文件详见链接https://zbb.njupt.edu.cn/xngzzd/index.chtml）。
2.定义
2.1 “供应商”是指参加采购竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2 “服务”是指本采购文件中所述相关服务。
2.3 “用户或使用单位”是指接受服务的单位。
2、 采购文件
3.采购文件组成
3.1 采购文件组成：比选公告、供应商须知、评审标准、采购需求、合同主要条款及格式、响应文件格式及附件等。
3.2 采购的最小单位是包。采购服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位响应。
3.3 采购文件如果要求供应商提交备选方案的，供应商可以提交备选方案，否则，不接受备选方案。
4.采购文件的澄清修改
4.1 提交响应文件截止之日前，代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，以在“南京邮电大学采购招标管理办公室网站”发布更正公告的形式通知所有已获取采购文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。
4.2 代理机构在采购文件要求提交响应文件截止时间前，有权决定延长提交响应文件截止时间和响应文件开启时间，并在原采购信息发布媒体上发布更正公告。
4.3 供应商应在提交响应文件截止时间前关注“南京邮电大学采购招标管理办公室网站”上有关本采购项目有无更正公告。
3、 响应
5. 响应文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制
5.1 供应商提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关采购的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
5.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
5.3 供应商应用人民币报价。
5.4 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有响应文件签署人签字或加盖公章。
5.5 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。
6. 联合体及分包：本项目不接受联合体响应，不接受分包、转包。
6.1 采购项目如接受联合体响应的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加响应。
6.2 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中响应，也不得组成新的联合体参加同一项目响应。
6.3 采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目供应商就分包项目承担责任，成交供应商与分包人之间应该签订分包意向协议。
7. 响应费用
7.1 供应商应承担所有与准备和参加响应有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
7.2 采购代理服务费按照国家发展和改革委员会下发的《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534 号）所列采购代理服务费收费标准下浮 52 %（优惠率）收取。代理服务费包括所供服务相关的所有费用，工程类采购代理项目报价包含编制工程量清单、确定招标控制价等所有费用。
7.3 保底代理费：采购代理机构完成单个委托项目最低的收费。采购代理机构按照成交的服务费下浮比例计算收取采购代理服务费，若单个项目按照以上标准计算低于保底代理费（如下）时，按照保底代理费收取。货物类、服务类项目保底代理费为 4000 元，工程类项目保底代理费为 5000 元。
7.4 采购代理服务费按项目结算，由采购代理服务商向具体项目的成交单位收取。成交供应商须在领取成交通知书前，向采购代理机构一次性缴清采购代理服务费。
8. 响应文件组成
8.1 供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。
8.2 响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。
9. 响应文件的商务部分
9.1 商务部分是证明供应商有资格参加采购和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足采购的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：
（1） ★响应函（响应申请及声明）；
（2） ★法定代表人授权委托书及授权委托人的身份证复印件（有授权委托的），或法定代表人身份证复印件（无授权委托的）；
（3） ★第一章比选公告中“二、申请人的资格要求规定的资格条件证明文件”；
（4） 《商务条款偏离表》；
（5） 合同条款；
（6） 供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
10. 响应文件的技术部分
10.1 技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合采购文件要求的证明文件，以及对响应报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。
10.2 若提供的服务与采购文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。
10.3 响应文件应按照采购文件要求提供服务说明，技术资料、文件和有关证明，包括但不限于以下材料：
（1） 提供技术及服务方案；
（2） 《技术条款偏离表》；
（3） 服务承诺；
（4） 供应商拟投入本项目的设备、人员情况一览表；
（5） 供应商认为需要提供的其他技术资料。
11. 响应文件的价格部分
11.1 价格部分是对响应服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。
11.2 报价应包含响应文件所确定的响应范围内全部工作内容的体现，其应包括所有成本及运输、调试、劳务、现场配合、伴随服务、国家规定的保险、利润、税金等，采购人除依本项目合同约定支付价款外，不再向供应商支付任何费用。
11.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
11.4 供应商应在《响应一览表》《分项报价表》中列明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。
12. 响应文件的其他部分
供应商编制响应文件需要提供的其他相关文件。
13. 响应保证金：无。
14. 响应有效期
14.1 自响应文件开启之日起六十日内响应有效。
14.2 特殊情况下，在原响应有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长响应有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，但接受延长响应有效期的供应商将不会要求和允许修正其响应。
15. 响应文件的份数、签署
15.1 供应商应按照采购文件要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。正本和副本不符时，以正本为准。
15.2 响应文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应文件的正本须经法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字和加盖供应商公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
15.3 除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或加盖公章。
16. 响应文件的密封和递交
16.1 供应商应当将响应文件密封。
16.2 供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将密封的响应文件送达响应地点。
17. 有下列情形之一的响应文件将被拒收
17.1 在采购文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的。
17.2 响应文件未密封的。
18. 响应文件的修改和撤回
18.1 供应商在响应截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或撤回，并书面通知代理机构。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。
18.2 响应截止时间之后，响应文件不得撤回。
4、 响应文件开启、评审与确定成交供应商
19. 响应文件开启
19.1 代理机构将在采购文件确定的时间和地点进行响应文件开启。供应商应委派代表准时参加，未参加响应文件开启的，视同认可响应文件开启结果。
19.2 响应文件开启时，由供应商或者其推选的代表检查响应文件的密封情况，经确认无误后，由采购人或者代理机构工作人员当众拆封，宣布供应商名称、响应价格和采购文件规定的需要宣布的其他内容。
19.3 未宣读的响应价格、价格折扣和采购文件允许提供的备选响应方案等实质性内容，评审时不予承认。
19.4 响应文件开启时，《响应一览表》（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以《响应一览表》（报价表）为准。
19.5 响应文件、《响应一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
19.6 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《响应一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价。
19.7 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
19.8 同时出现19.4-19.7中两种以上不一致的，按照19.4-19.7的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表确认后产生约束力，供应商不确认的，响应无效。
19.9 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
19.10 响应截止时间响应供应商或者合格供应商不足3家，可按以下情形处理：
19.10.1采用公开征集方式的教学、科研仪器设备(含相关服务)采购项目，第一次公开征集，响应截止时间结束后响应供应商只有2家，或者经评审对采购文件做出实质响应的有效供应商只有2家，采购人急需采购的，可以继续开展采购活动； 响应截止时间结束后响应供应商只有1家，或者经评审对采购文 件做出实质响应的有效供应商只有1家，采购人急需采购的，且同时满足以下两个条件的，可现场转为单一来源方式采 购。（1）采购人及采购代理机构出具对采购文件和采购过程无供应商质疑或者质疑已得到妥善处理的情况说明；（2）评审委员会出具采购文件没有不合理条款、申请转变采购方式理由恰当的论证意见。
19.10.2除19.10.1以外的其他采购项目，第一次公开征集后合格供应商不足3家的，应重新征集供应商。重新公开征 集，响应截止时间结束后响应供应商只有2家，或者经评审对采购文件做出实质响应的有效供应商只有2家，可以继续开展采购活动；响应截止时间结束后响应供应商只有1家，或者经评审对采购文件做出实质响应的有效供应商只有1家，且同时满足19.10.1所列两个条件的，可转为单一来源方式采购。
20. 评审
20.1 评审组织
20.1.1 评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的评审委员会负责，并独立履行下列职责：
（1） 审查、评价响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；
（2） 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；
（3） 对响应文件进行比较和评价；
（4） 推荐成交候选人或根据采购人委托直接确定成交供应商；
（5） 向采购人报告评审中发现的违法行为。
20.1.2 评审委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
20.2 评审程序
20.2.1 响应文件的资格审查
20.2.1.1 采购代理机构依法对供应商的资格进行审查。
20.2.1.2 采购代理机构依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。
20.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、对供应商是否被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重违法失信行为记录名单进行查询，以确定供应商是否具备响应资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
20.2.1.4 响应文件有下列情况之一的，在资格审查时按照无效响应处理
（1） 不具备采购文件规定资格条件的；
（2） 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；
20.2.2 响应文件的符合性审查
20.2.2.1评审委员会将依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。
20.2.2.2实质性要求是指本采购文件中带“★”的商务和技术要求。
20.2.2.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，评审委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其响应成为实质性响应的响应。
20.2.2.4响应文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效响应处理
（1） 未按照采购文件规定的要求密封、签署、盖章的；
（2） 不具备采购文件中规定的资格要求的；
（3） 报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4） 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5） 响应文件不符合采购文件中规定的其它实质性要求的；
（6） 评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在评审现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。
20.2.2.5提交响应文件截止时间后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照19.10条款处理：
20.2.2.6有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商
（1） 除19.10中规定的情形外，符合资格条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；
（2） 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3） 因重大变故，采购任务取消的；
（4） 采购文件存在歧义、重大缺陷，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的；
20.2.3 响应文件的进一步评审
20.2.3.1 评审委员会将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1） 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；
（2） 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评审委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。
20.2.3.2 评审委员会将按上述修正错误的方法调整响应文件中的响应价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其响应将被拒绝。
20.2.3.3 评审委员会将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。
20.2.3.4 澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评审委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
20.2.3.5 评价。按照采购文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行评价。
20.3 评审方法和标准
20.3.1 采用综合评分法。即在响应文件满足采购文件全部实质性要求前提下，按照评审因素的量化指标评分。
20.3.2 综合评分的主要因素是：价格、技术、服务、业绩、履约能力等。
20.3.3 评分标准详见文件第三章。
21. 确定成交供应商
21.1 在综合评审后按照得分由高到低顺序对供应商进行排序。评审委员会按综合得分排名推荐3名成交候选人。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。按以下第（2）种方式确定成交供应商
（1） 评审委员会直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商；
（2） 采购人项目单位在评审委员会推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。
按第二种方式确定成交供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人项目单位应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。
21.2 成交供应商确定之日起两个工作日内，将在“南京邮电大学校园网”发布公告，并向成交供应商发出《成交通知书》。
21.3 《成交通知书》对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
21.4 《成交通知书》发出后，成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的，应当依法承担法律责任。
21.5 代理机构和评审委员会对未成交的供应商不作未成交原因的解释。
21.6 所有响应文件不论成交与否均不退回。
22. 编写评审报告
评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。
23. 评审过程的保密
23.1 代理机构将采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。
23.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评审办法的确定，以及评审过程和结果。
23.3 凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料等，均不得向供应商及与评审无关的人员透露。
5、 签订合同
24.签订合同
24.1 采购人项目单位应当自《成交通知书》发出之日起三十日内，按照采购文件和成交供应商响应文件与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定事项和成交供应商响应文件作实质性修改。
24.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
24.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。评审报告未推荐成交候选人的，应重新开展采购活动。
24.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
6、 询问、质疑、投诉和诚实信用
25. 询问提出与答复
25.1 供应商对采购活动事项有疑问的，如认为采购文件表述有歧义或表述不清，或了解本公司响应被拒绝详细理由等事项，可以通过电话、信函、电子邮件、传真等方式向采购人、代理机构（以下简称被询问人）提出询问。
25.2 被询问人应当认真审查询问事项，并在 3 个工作日内以适当方式答复询问供应商。询问供应商通过来电、来人等非书面方式进行询问的，被询问人应当作出询问答复并做好答复记录。询问供应商通过询问函等书面方式进行询问的，被询问人应当做好询问接收登记，作出书面答复。
对采购文件资格条件、采购需求、评审办法等实质性内容提出的询问，被询问人可以按照审慎原则组织专家论证，参考论证意见进行澄清、修改和答复。
25.3 如供应商询问事项涉及依法应当保密的内容，被询问人不予答复，向供应商说明理由和依据。
26. 质疑提出与答复
26.1 供应商认为采购文件、采购过程、成交或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起规定质疑期 5 个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。
26.1.1供应商在规定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
26.2 供应商知道或者应知其权益受到损害之日，是指：
（1） 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2） 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3） 对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。
26.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
26.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1） 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2） 质疑项目的名称、编号；
（3） 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4） 事实依据；
（5） 必要的法律依据；
（6） 提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
26.5 采购人、代理机构不得拒收质疑供应商在规定质疑期内发出的质疑函。质疑函通过邮寄送达的，按交邮时间计算。逾期送达的，不予接收。
26.6 采购人、代理机构收到质疑函后，对供应商质疑资格和质疑函相关内容进行审查。审查后若发现质疑函有未按规定签字、盖章，或代理人提出质疑未提交供应商签署的授权委托书的等不符合第26.4条规定情形的，采购人、代理机构告知供应商（或代理人）需更正或补充的内容，要求其在规定质疑期内补正后提出。审查后发现质疑函存在下列情形之一的，采购人、代理机构不予受理，并书面告知理由：
（1） 供应商不是参与所质疑项目采购活动的供应商或依法获取可质疑采购文件的潜在供应商；
（2） 潜在供应商所质疑事项均为采购文件以外的事项；
（3） 供应商提交质疑的时间已超过规定质疑期。
（4） 质疑函未按规定签字、盖章，或代理人提出质疑未提交供应商签署的授权委托书，采购人、代理机构告知后，供应商或代理人未在规定质疑期内补正后提出的。
（5） 其它不符合受理条件的情形。
27. 投诉提起与处理
27.1 投诉提起
质疑供应商对代理机构的答复不满意，或者代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后法律法规规定的期限内向有关行政监督部门提起投诉。
27.2 供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料。投诉书应当包括下列内容：
（1） 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
（2） 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
（3） 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
（4） 事实依据；
（5） 法律依据；
（6） 提起投诉的日期。
投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
28. 诚实信用
28.1 供应商之间不得相互串通响应报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
28.2 供应商不得向代理机构工作人员、评审委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照有关规定处理。
28.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。否则，一经查实，代理机构有权依据有关规定，报请采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请将其列入采购人不良行为记录名单，并依法予以处罚。
28.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。


第三章  评审标准
1、 评审方法与确定成交供应商原则
本项目采用综合评分法。评审工作组将对确定为实质性响应采购文件要求的响应文件进行评审，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。
评审委员会根据供应商总得分由高到低的顺序推荐前三名作为成交候选人。总得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列；总得分及响应报价相同的，由评审委员会采取随机抽取方式确定成交候选人，采购人或评审委员会经采购人授权后按成交候选人顺序确定一名成交人。
2、 评分标准



	指标
	评审项目
	评审内容及规则
	分值

	价格指标（40分）
	报价

	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标单位的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 30 ；计算结果保留至小数点后两位。本小项报维保包干价格，不得超过32万元。
	30

	
	折扣分
	投标人对《单次单价500元以上维修常用设备限价清单》报下浮率，下浮率最大的为评标基准折扣率，其价格分为满分。其他投标单位的价格分统一按下列公式计算：折扣分=（投标报下浮率/评标基准折扣率）×10；计算结果保留至小数点后两位。例：投标人A报下浮率5%，投标人B报下浮率1%，则投标人A本小项报价得分为10分，投标人B本小项报价得分为1%/5%*10=2分。
	10

	商务指标（21分）
	业绩能力

	投标人提供自2022年12月1日以来类似业绩（其中至少包括监控维保等内容），每提供一份合同得2分，最多得6分（提供合同复印件加盖公章，时间以合同签订时间为准，原件备查），同一业主的合同提供上限为两份。
	6

	
	质保期限
	上述合同内明确质保期3年及以上的，每提供一份合同得2分，最多得6分。
	6

	
	人员配备承诺
	投标人需按照项目组人员要求表，明确承诺本项目人员配备，提供人员组成、技能资格、从业经验、具体分工等内容。人员队伍技能优秀、经验丰富、分工明确的得9分；人员队伍技能良好、经验较为丰富、分工较为明确的得6分；人员队伍技能一般、经验一般、分工一般的得3分；不提供人员配备清单不得分。
	9

	技术指标
（39分）
	维保方案合理、完备性
	根据南京邮电大学技防系统维保服务项目所提内容，结合实际制定维保方案，从维保计划、时间安排、流程设计、实施方案等方面设计。维保计划有序、时间安排合理、流程设计优化、实施方案详实得9分；维保计划较为有序、时间安排较为合理、流程设计较为优化、实施方案较为详实的得6分；维保计划一般、时间安排一般、流程设计较为一般、实施方案一般的得3分；未提供维保方案的不得分。
	9

	
	驻场服务
	中标后，承诺提供完备的技术人员（至少1人/工作日）驻场服务，满分9分。满足条件的 常驻人员为1人的得3分；2人的得6分，3人的得9分。
	9

	
	故障与应急预案
	针对技防系统常见故障制定故障排除方案和应急预案，包括但不限于故障等级划分、响应时间以及恢复时间。故障排除方案和应急预案应贴近实际、可行性高得9分；故障排除方案和应急预案较为贴近实际、可行性较高的6分；故障排除方案和应急预案一般得3分；不提供者不得分。
	9

	
	设备配备
	投标人需明确本项目实施设备配置，需提供维保使用的工具、设备、车辆等清单。工具配备齐全、维保设备专业、配备专用车辆的得9分；工具配备较为齐全、维保设备较专业、车辆安排较及时的得6分；工具配备一般、维保设备一般、车辆安排一般的得3分；不提供者不得分。
	9

	
	技术支持证明
	投标人提供中标后能够开具海康/宇视的原厂技术支持函的承诺书，一个得1.5分，两个得3分。
	3

	合    计
	
	
	100






注： 
投标文件必须对上述评分标准逐条具体应答，并注明在投标文件中相应页码。
投标文件格式中，设置技术偏离表章节，加注“★”号的实质性条款不能负偏离


第4章  采购需求
一、项目概况
（一）项目名称：南京邮电大学2026-2028年校园技防系统维保项目；
（二）项目地点：仙林校区、三牌楼校区、锁金村校区；
（三）预算金额：人民币37万/年；其中设备、系统的日常维保及单次单价500元（含500元）以下的材料费等常规维保项目预算32万元/年；单次单价500元以上的材料费由乙方依据投标文件中提供的报价清单向甲方提出书面预算，并征得甲方同意后方可更换，材料费用由甲方承担（甲方不承担材料费以外的任何费用），每年材料费最高限价5万元；
（四）维保期限：3年（2026年1月1日至2028年12月31日），合同根据考核情况（详见“表5技防系统服务项目考核表”）一年一签，考核合格后续签下一年度合同；
（五）付款方式：维保服务期自合同签订之日起正式开始，每满6个月，采购人根据考核分向中标单位支付前6个月的维保费用。考核分80分以上（满分100分，考核方式见“表5技防系统服务项目考核表”）甲方全额支付当次的维保费用，考核分70—80分甲方扣除当次维保费用的10%；考核分低于70分，甲方可扣当次除维保费用的15%，并责令乙方限期改正，期限内乙方拒不改正或整改不到位，甲方有权终止当年维保服务项目的合同。每次付款前乙方均应向甲方出具合法正式的发票，否则甲方有权拒绝付款；
（六）内容概况：我校现存3488个摄像头及相应的设备，本项目要求对2026年1月1日前过保的2087个摄像头、服务期限内新增的过保摄像头（1211个）、68个红外入侵报警设备、8个报警立柱及相关传输、线缆、存储、管理等设施进行维护保养，对相关设备出现的故障及时维修和更换，确保项目内监控、入侵报警系统各类设备、软件正常运行。
二、维修保养范围
中标单位需对我校三校区（仙林、三牌楼、锁金村）技防项目中相关设备进行日常维修和保养，包括已过保的技防项目与服务期限内新增过保的技防项目，具体如下。
（一）已过保的技防项目
包括：学科楼监控（仙林）；道路监控改造（仙林、三牌楼）；梅兰竹监控（仙林）；三校区监控；图书馆监控（仙林、三牌楼）；主楼/无线楼/有线楼监控（三牌楼）；体育馆监控（仙林、三牌楼）；荷苑监控（仙林）；仙林危险品仓库、大活监控（仙林）；1/2/3食堂监控（仙林）；樱苑监控（仙林）；食堂监控（三牌楼）；科研楼视频监控（三牌楼）；南门停车场监控（三牌楼）；行政楼监控（仙林）；行政楼/学生宿舍/老干处监控（三牌楼）；艺术馆监控（三牌楼）；桃苑监控（仙林）；青教公寓监控（仙林）；教学楼西路面监控（仙林）；圆楼（三牌楼）；学六停车场（三牌楼）；道路补点/青教公寓/物联网楼（三牌楼）；行政楼西停车场（仙林）；其他零星（科研楼地下停车场/三牌楼校区危险品仓库/报警/财务/实验室等）（仙林、三牌楼）等。
（二）服务期限内新增的过保项目
包括但不限于：新体育馆移交（仙林）；三校区视频监控工程（仙林、三牌楼、锁金村）；2021年测速和监控采购（仙林）；教学楼视频监控（仙林）；智慧监控项目（仙林、三牌楼）等。
三、运维保障服务项目组要求
本节由驻场项目组人员和设备要求与具体维保内容要求组成，其中前者从身份类型、常驻人数、驻场地点、人员基本要求以及专业技术要求进行说明；后者包含日常巡查、故障及时响应和修复、设备的标识和标贴、设备登记入库、培训业务、其他工作与责任等方面。
（一）驻场项目组人员和设备要求

乙方应承诺为本项目成立运维保障服务项目组，协助采购人不断改进运维管理水平，组织、管理采购人保内技防相关设备维护服务工作。项目组具体要求为：保证至少一人且为固定人员驻仙林办公，工作日8小时/天，其他维修人员按需配置，详见表1。由甲方提供办公场地和桌椅、网络、固定电话、打印机、打印纸等，乙方自带笔记本电脑、手机、车辆和各种维保工具。
表 1驻场项目组人员要求
	身份类型
	常驻人数
	驻场地点
	人员基本要求
	专业技术要求

	常驻
	≥1人
	仙林、三牌楼、锁金村三校区
	1.遵纪守法，遵守学校各项规章制度，不得泄露技防资料等信息；
2.责任心强、业务过硬和无犯罪记录的维保技术人员负责校园安防监控系统设施检测、维保，熟悉红外入侵报警系统；
3.常驻维保人员工作日内上下班时间执行学校作息时间，由学校进行考勤；上班期间不得迟到早退，不得离岗旷工。如有特殊情况需离岗，应向公司请假、办理好接替事宜；
4.紧急重大故障处理人员不少于 3人；
   5.派驻的技术人员无法满足维保要求或有其他不利于学校的行为，学校有权要求乙方更换派驻人员。
	1.具有大专及以上学历；
2.常驻人员需持电子信息工程中级及以上的相关资格证书；其他人员需持安防工程企业技术人员专业考试合格证；
3.需有监控系统工作经验；熟悉视频监控、红外入侵报警等系统，熟悉海康、宇视等主流视频监控设备的使用及故障排查，掌握常规交换机、服务器硬件配置与维护。 


（二）具体维保内容要求
1.日常巡检
1.1包括但不限于定期（不少于一次/月）进行设备清洁和安全检查、监控平台及设备的安全防范（含防病毒软件安装升级及病毒清除）、重要数据备份、监控实时画面和录像文件调取等日常巡检和设备维护工作。 
1.2巡检过程中发现问题需及时汇报，并做好前期处理以防止事态或问题扩大，后续也需协助处理。
1.3巡检及现场响应、应急响应的过程和结果，需以完整的（电子和纸质）文件提交甲方并建档。
2.故障及时响应和修复
2.1包括但不限于故障设备的拆除、送修、取回、恢复等故障消除和设备维修工作，且乙方所提供设备性能和功能不得低于原设备参数要求。
2.2需明确故障级别（如：一级故障、二级故障、三级故障，参照表2故障级别及响应要求表）、服务响应速度、故障恢复时间。如因特殊情况不能现场解决故障，需事前征得甲方同意。
表2故障级别及响应要求表
	序号
	故障级别
	程度描述
	电话响应
	服务支持
	故障恢复时间
	故障解决时间

	1
	一级故障
	1.技防系统整体出现严重故障，对学校核心场所活动的开展造成严重影响。
2.技防设备大面积故障（单个区域内故障率＞50%或总体故障率＞5%），对学校主要应用系统造成严重影响。
3.对学校的正常教学及安全防范工作造成严重影响的故障。
	立即
	立即响应，并于0.5小时内到达故障现场提供服务支持。
	<6 小时
	<12 小时

	2
	二级故障
	1.技防系统整体性能下降或不稳定，对学校核心场所活动的开展造成较大影响。
2.技防设备小面积故障（25%＜单个区域内故障率≤50%，或3%＜总体故障率≤5%），对学校主要应用系统造成较大影响。
3.对学校的正常教学及安全防范工作造成较大影响的故障。
	立即
	立即响应，并于1小时内到达故障现场提供服务支持。
	<12 小时
	<24 小时

	3
	三级故障
	1.个别独立的技防系统性能下降，对学校核心场所活动开展影响不大。
2.个别设备故障（单个区域内故障率≤25%，或总体故障率≤3%），对学校主要应用系统不造成影响或影响不大。
3.除一级故障和二级故障以外的其他故障。
	立即
	立即响应，并于2小时内到达故障现场提供服务支持。
	<24 小时
	<48 小时


2.3响应方式包括但不限于电话支持服务（提供 7×24 小时的呼叫响应服务电话，确保电话畅通）与现场支持服务。
2.4维修备件。乙方需要提供相同品牌、参数不低于原型号的主要设备备件以便及时响应，包括但不限于摄像头（枪机、半球、球机）每年10个，三年共计30个，16路硬盘录像机（含48T硬盘）2台、交换机2台。合同签订15日内交与甲方指定地点保管。三年维保期满后所有权归甲方。
2.5维修费用。单件设备维修或更换费用在500元人民币及以下的由乙方自行承担，单次单价500元以上的材料费由甲方承担，维修更换设备具体参照表3单次单价500元以上维修常用设备限价清单。
★需提供技术服务证明，格式自拟。
表 3单次单价500元以上维修常用设备限价清单
	序号
	设备名称
	组成
	品牌型号
	目录价
	折扣率
	实际供货价

	1
	室外筒机
	400万超星光宽动态变焦红外筒型网络摄像机
DC12V/1A墙插式电源适配器
6寸筒机壁装支架
	宇视IPC-E244-WH
PWR-DC1201-NB
TR-WM06-C-IN
	2,550.00 
	
	

	
	
	
	海康DS-2CD2T47EWDV3-L
DS-2FA1210-DL
DS-1292ZJ-K
	2,560.00 
	
	

	2
	人脸摄像机
	800万星光宽动态变焦红外筒型网络摄像机
DC12V/2A多功能安防电源适配器 （圆头）
6寸筒机壁装支架
	宇视IPC-E248-XY
PWR-DC1202-NB
TR-WM06-C-IN
	3,680.00 
	
	

	
	
	
	海康DS-2CD7A87FWD-XZS(8—32mm)(D)
DS-1017
DS-1292ZJ-K
	4,760.00 
	
	

	3
	室内半球机
	400万防爆半球网络摄像机
DC12V/1A墙插式电源适配器
	宇视IPC-B314-IR
PWR-DC1201-NB
	1,040.00 
	
	

	
	
	
	海康DS-2CD2346FWDA4-LS
DS-2FA1210-DC-CH
	1,560.00 
	
	

	4
	室内筒机
	400万红外筒型网络摄像机
DC12V/1A墙插式电源适配器
6寸筒机壁装支架
	宇视IPC-B2A4-IR
PWR-DC1201-NB
TR-WM06-C-IN
	2,210.00 
	
	

	
	
	
	海康DS-2CD2T46WDA4-L
DS-2FA1210-DL
DS-1292ZJ-K
	2,420.00 
	
	

	5
	硬盘录像机
	16路双网口全通道全实时400万像素/通道
	宇视NVR-B288-E8
	8,820.00 
	
	

	
	
	
	海康DS-8616N-K8-V2
	9,220.00 
	
	

	6
	接入交换机
	24千兆电+4千兆光
	宇视NSW5110-24GT4GP
	3,100.00 
	
	

	
	
	
	海康DS-3E3528-H
	3,920.00 
	
	

	7
	硬盘
	8T监控专盘
	海康/宇视
	1,950.00 
	
	

	单次单价低于或等于500元的设备如需更换由中标单位免费提供。


3.设备的标识和标贴
3.1乙方应包括但不限于对弱电井或主要管线内与视频监控项目相关的所有管线的统一挂牌或标识制作安装等服务工作，标识由乙方按照甲方要求制作。
3.2按照实际情况，整合校区技防系统拓扑图。
4.技防设施维保记录
4.1技防设施维保记录：所有需维修设备送修前后均需登记入库，乙方需每月提交技防设施维保记录表（记录表由甲方提供，参照表4南京邮电大学技防设施维保记录表），并明确记录维保的响应时间和故障原因等信息。

表4南京邮电大学技防设施维保记录表
	校区
	
	区域
	

	项目名称
	

	设备
清单
	序号
	产品名称
	数量
	品牌参数
	安装区域

	
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	

	维保
记录
	报修
	维保
	确认

	
	区域
	设备类型
	数量
	故障
数量
	报修日期
	响应时间（小时）
	故障原因
	是否恢复
	恢复日期
	确认签字

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	

	维保驻场经理：                日  期：
	中心负责人：             日  期：


1.报修及确认信息由校园技防报警中心工作人员填写；2.维保信息与备注（备注注明使用配件清单）由维保驻场经理填写；3.此表由校园技防报警中心工作人员保管，每月交至各校区负责人处。
5.培训业务
5.1培训内容：包括但不限于对技防系统相关人员提供技术培训、操作指导、系统配置及优化咨询。
5.2培训标准：全体校园技防报警中心工作人员能熟练掌握回放、截取、储存视频资料的技术，熟悉视频监控点、红外入侵报警点、报警立柱的分布位置，会报修故障，懂红外入侵报警。
6.其他工作
6.1其他工作如配合甲方的需要，进行摄像头调试、个别摄像机位置移动、网线铺设、旧设备的拆除等。
6.2乙方有责任和义务配合校方及主管部门组织的检查等相关工作。
7.责任相关
7.1维保期间因摄像机未正常运行造成的责任，由乙方承担。	
7.2维保期间发生的人员伤害事故责任由乙方自主承担，与甲方无关。
8.技防系统服务项目考核表

表5技防系统服务项目考核表
	序号
	项目
	考核要求
	分值
	分值

	1
	维保工作计划
	每月制定下月维保计划，维保必须严格按计划执行，无月工作计划每次扣1分。
	6
	

	2
	常驻人员考勤
	常驻人员由学校进行考勤，无故缺勤的每次扣1分。
	10
	

	3
	日常巡检
	每月至少一次进行设备日常巡检和维护工作，未达标的每次扣除1分。
	12
	

	4
	故障响应和处理及时程度
	参照响应表及时响应和修复，未及时响应的一级故障每次扣3分，二级故障每次扣2分，三级故障每次扣1分；未及时修复的，一级故障每次扣3分，二级故障每次扣2分，三级故障每次扣1分。
	20
	

	5
	维保工作记录
	每次巡检及响应需以完整的（电子和纸质）文件提交甲方并建档，未提交的每次扣1分。
	8
	

	
	
	所有需维修设备送修前后均需登记入库，记录位置、时间、IP地址、故障描述等相关信息，每月提交维保记录，于当月8日前（节假日顺延）将上月维保记录，未按要求提交记录的每次扣1分。
	8
	

	6
	技防设备的标识和建档
	对本项目中技防相关设施管线进行统一挂牌或标识，按实际情况，整合三校区视频监控系统的平面图、系统图以及设备参数等相关资料并建立档案，并及时更新。未建档案扣5分，信息不完备或未及时更新扣1分。
	10
	

	7
	人员培训和其他工作
	根据实际情况对校园技防报警中心工作人员进行培训，配合甲方的需要，进行摄像头调试、个别摄像机位置移动等。每缺席一次，扣2分。
	8
	

	8
	考核小组现场考核
	对技防系统设施设备情况的熟悉程度进行现场考核，每错误一项扣2分。
	18
	

	合计
	
	
	100
	



三、现存探头工作量清单

	序号
	校区
	维保到期时间
	覆盖区域
	探头数量

	1
	仙林
	2026.7
	食堂
	357

	2
	仙林
	2026.7
	食堂
	

	3
	仙林
	2026.7
	食堂
	

	4
	仙林
	2026.7
	食堂
	

	5
	仙林
	2026.7
	食堂
	

	6
	仙林
	2026.7
	食堂
	

	7
	仙林
	2026.7
	公共区域
	

	8
	仙林
	2026.7
	室外道路
	

	9
	仙林
	2026.7
	室外道路
	

	10
	仙林
	2026.7
	室外道路
	

	11
	仙林
	2026.7
	室外道路
	

	12
	仙林
	2026.7
	室外道路
	

	13
	仙林
	2026.7
	室外道路
	

	14
	仙林
	2026.7
	室外道路
	

	15
	仙林
	2026.7
	室外道路
	

	16
	仙林
	2026.7
	室外道路
	

	17
	仙林
	2026.7
	室外道路
	

	18
	仙林
	2026.7
	体育运动场所
	

	19
	仙林
	2024.10.31
	食堂
	49

	20
	仙林
	2024.10.32
	食堂
	98

	21
	仙林
	2024.10.33
	食堂
	82

	22
	仙林
	2025.9.25
	宿舍组团
	58

	23
	仙林
	2021.9
	大学生活动中心
	39

	24
	仙林
	2021.9
	危险品仓库
	16

	25
	仙林
	2022.11
	危险品仓库
	2

	26
	仙林
	2021.12
	宿舍组团
	103

	27
	仙林
	2021.13
	宿舍组团
	102

	28
	仙林
	2021.14
	宿舍组团
	54

	29
	仙林
	2016.10.29
	宿舍组团
	90

	30
	仙林
	2023.1
	图书馆
	90

	31
	仙林
	2023.1
	宿舍组团
	95

	32
	仙林
	2023.1
	体育运动场所
	18

	33
	仙林
	2028.1.6
	教学楼
	38

	34
	仙林
	2018.9.7
	学科楼
	174

	35
	仙林
	2025.1
	行政楼
	74

	36
	仙林
	2025.1
	行政楼
	3

	37
	仙林
	2025.9.25
	停车场
	6

	38
	仙林
	
	停车场
	10

	39
	仙林
	2024.5
	监控室和岗亭
	2

	40
	仙林
	2019.12
	
	2

	41
	仙林
	2022.12
	全景
	1

	42
	仙林
	2024.5.6
	室外道路
	1

	43
	仙林
	2024.5.6
	室外道路
	1

	44
	仙林
	2019.12
	行政楼
	2

	45
	仙林
	2018.8
	大学生事务中心
	2

	46
	仙林
	2018.5
	行政楼
	2

	47
	仙林
	2017.4
	图书馆
	4

	48
	仙林
	2025.11.27
	图书馆
	13

	49
	仙林
	2017.12
	行政楼
	2

	50
	仙林
	2024.5
	监控室和岗亭
	5

	51
	仙林
	2027
	教学楼
	21

	52
	仙林
	2027
	教学楼
	49

	53
	仙林
	2027
	教学楼
	51

	54
	仙林
	2027
	教学楼
	50

	55
	仙林
	2028.09
	宿舍组团
	110

	56
	仙林
	2028.09
	宿舍组团
	108

	57
	仙林
	2028.09
	宿舍组团
	116

	58
	仙林
	2028.09
	宿舍组团
	116

	59
	仙林
	2025.09
	圆楼
	20

	60
	仙林
	2025.09
	地下车库
	20

	61
	仙林
	2022.11
	宿舍组团
	205

	62
	仙林
	2025.11.16
	学科楼
	97

	63
	仙林
	2026.05.31
	体育运动场所
	85

	64
	三牌楼
	2025.12
	宿舍组团
	14

	65
	三牌楼
	2025.1
	宿舍组团
	14

	66
	三牌楼
	2025.1
	宿舍组团
	14

	67
	三牌楼
	2025.1
	宿舍组团
	33

	68
	三牌楼
	2025.1
	三牌楼楼宇
	6

	69
	三牌楼
	2024.1.4
	食堂
	67

	70
	三牌楼
	2024.1.4
	食堂
	25

	71
	三牌楼
	2015.1
	艺术馆
	6

	72
	三牌楼
	2015.9
	艺术馆
	5

	73
	三牌楼
	2015.11
	停车场
	6

	74
	三牌楼
	2018.7
	教学楼
	19

	75
	三牌楼
	2026.7
	公共区域
	107

	76
	三牌楼
	2023.1
	图书馆
	47

	77
	三牌楼
	2023.1
	教学楼
	26

	78
	三牌楼
	2023.1
	三牌楼楼宇
	16

	79
	三牌楼
	2023.1
	三牌楼楼宇
	10

	80
	三牌楼
	2015.11
	三牌楼楼宇
	2

	81
	三牌楼
	2016.5
	三牌楼楼宇
	2

	82
	三牌楼
	2018.07
	室外道路
	19

	83
	三牌楼
	2024.5
	监控室和岗亭
	2

	84
	三牌楼
	2025.09
	三牌楼楼宇
	77

	85
	三牌楼
	2025.12
	公共区域
	16

	86
	三牌楼
	2025.12
	三牌楼楼宇
	16

	87
	三牌楼
	2025.12
	三牌楼楼宇
	8

	88
	三牌楼
	2025.12
	宿舍组团
	14

	89
	锁金村
	2026.7
	公共区域
	38

	90
	锁金村
	2025.12
	教学楼
	19

	91
	锁金村
	2025.12
	宿舍组团
	9

	92
	锁金村
	2025.12
	宿舍组团
	4

	93
	锁金村
	2025.12
	室外道路
	5

	94
	锁金村
	2027.7.1
	食堂
	7

	95
	锁金村
	2024
	宿舍组团
	2

	
	
	
	总计
	3298



四、其他工作内容
除前端摄像头之外，需维保的设备和线路还有：
数字矩阵和解码器（三个机房）；
磁盘阵列（仙林机房）
大屏（三个机房）
服务器和管理平台（三个机房八台服务器）
校园网客户端（约16个）
核心交换机（仙林机房）
汇聚交换机（三个主机房和各处二级机房/机柜约20台）
硬盘录像机（约200台）和硬盘（约1200块）
各处机房机柜显示器
前端接入交换机（约400台）
光纤收发器（约1600对）
测速点（4个）
校园LED大屏（1个）
报警探头（68个）和报警键盘（26个）
电源线（约10000米）、光缆（约8000米）、网线（约35000米）
以上为不完全统计。维保工作包含所有设备、材料和线路的维护工作，以及三校区整个技防系统的正常运行。




第五章  合同主要条款及格式
[bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559]以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交人结合本项目具体情况协商后签订。
[bookmark: _Hlt16619369][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Hlt16619350]南京邮电大学2026年视频监控维保服务合同
甲方：南京邮电大学                             签订地点：南京邮电大学
乙方：                    	                      
    甲乙双方根据南京邮电大学2026—2028年视频监控维保服务项目招标（谈判、询价）采购结果，依据《中华人民共和国民法典》合同编、相关法律规定及下述条款和条件签订本合同（以下简称“合同”）：
1、 一般条款
1.乙方需根据甲方需求提供下列服务：
2.甲乙双方约定保养和维修期限为12个月：从2026年1月1日起至2026年12月31日止；合同一年一签，考核半年一次，上年度合同到期前一个月，由乙方提出续约申请，经甲方考核两次均分达到80分以上，方可续签下一年度的视频监控维保合同，合同价款及其他条款与上年度一致。
3.合同价款
（1）本合同价款为：  元/年（大写）人民币，合计（小写）¥ 。
（2）本合同价款包括但不仅限于本项目范围内的人员费用（工资、社会保险、公积金、加班费等）、维修费用、服务所用材料消耗费用、服务所用设备工具购置费用、管理费用、利润、税金等一切费用。
4.付款方式：维保服务期自合同签订之日起正式开始，每满6个月，采购人根据考核分向中标单位支付前6个月的维保费用。考核分80分以上（满分100分，考核方式见技防系统服务项目考核表）甲方全额支付当次的维保费用，考核分70—80分甲方扣除当次维保费用的10%；考核分低于70分，甲方可扣当次除维保费用的15%，并责令乙方限期改正，期限内乙方拒不改正或整改不到位，甲方有权终止当年维保服务项目的合同。每次付款前乙方均应向甲方出具合法正式的发票，否则甲方有权拒绝付款；其中，单次、单价500元及以下的材料和配件等由乙方免费提供，单次、单价500元以上的材料和配件等由乙方依据投标文件中提供的报价清单向甲方提出书面预算，并征得甲方同意后方可更换，材料费用由甲方承担（甲方不承担材料费以外的任何费用）。乙方凭开具的合法正规发票、维修记录单（维修完工需使用单位签字确认）与甲方进行结算。
二、乙方责任
1.乙方一旦参加投标，视同承认招标文件所有条款及要求，并受其约束。
2.在维修保养过程中，乙方单位发生的任何纠纷与交涉以及由此造成的损失，均由乙方自行解决，如需甲方进行协调，则协调所发生的费用由乙方承担。
3.乙方如未按合同条款履行维保义务导致视频监控设施设备缺乏维修保养而不能正常工作和运转，对由此而产生的损失由乙方负全部责任。另外在维保中如出现安装、维护或调试监控系统时，由于乙方没有按照施工工艺来完成施工，如出现安全事故，由乙方承担一切法律责任。
4.乙方在进入维保现场后，应遵守国家相关法律法规、学校管理规定，并做到工完场清，乙方负责施工范围内的一切安全防护措施、承担施工范围内的一切安全责任。
5.维保方案
（1）乙方应承诺为本项目成立运维保障服务项目组，协助采购人不断改进运维管理水平，组织、管理采购人保内监控相关设备维护服务工作。项目组具体要求为：保证至少一人且为固定人员驻仙林办公，工作日8小时/天，其他维修人员按需配置（详见招标文件）。由甲方提供办公场地和桌椅、网络、固定电话、打印机、打印纸等，乙方自带笔记本电脑、手机、车辆和各种维保工具。不提供1人常驻服务的为无效投标。
（2）日常巡检：包括但不限于定期（不少于一次/月）设备清洁和安全检查、监控平台及设备的安全防范（含防病毒软件安装升级及病毒清除）、重要数据备份、监控实时画面和录像文件调取等日常巡检和设备维护工作；巡检过程中发现问题需及时汇报，并做好前期处理以防止事态或问题扩大，后续也需协助处理；巡检及现场响应、应急响应的过程和结果，需以完整的（电子和纸质）文件提交甲方并建档。
（3）故障及时响应和修复：包括但不限于故障设备的拆除、送修、取回、恢复等故障消除和设备维修工作，且乙方所提供设备性能和功能不得低于原设备参数要求；需明确故障级别（如：一级故障、二级故障、三级故障，参照表1故障级别及响应要求表）、服务响应速度、故障恢复时间。如因特殊情况不能现场解决故障，需事前征得甲方同意；响应方式包括但不限于电话支持服务（提供 7×24 小时的呼叫响应服务电话，确保电话畅通）与现场支持服务；维修费用。单件设备维修或更换费用在500元人民币及以下的由乙方自行承担，单次单价500元以上的材料费由甲方承担。中标人应本着诚实守信原则合理报价，如中标人单件设备维修或更换费用报价超过500元人民币，而采购人采购其他供应商相同服务价格低于500元，则采购人有权从其他供应商处采购相应服务，产生的费用从中标人维保费用中扣除。维修更换设备具体参照表2单次单价500元以上维修常用设备限价清单。
表1故障级别及响应要求表
	序号
	故障级别
	程度描述
	电话响应
	服务支持
	故障恢复时间
	故障解决时间

	1
	一级故障
	1.技防系统整体出现严重故障，对学校核心场所活动的开展造成严重影响。
2.技防设备大面积故障（单个区域内故障率＞50%或总体故障率＞5%），对学校主要应用系统造成严重影响。
3.对学校的正常教学及安全防范工作造成严重影响的故障。
	立即
	立即响应，并于0.5小时内到达故障现场提供服务支持。
	<6 小时
	<12 小时

	2
	二级故障
	1.技防系统整体性能下降或不稳定，对学校核心场所活动的开展造成较大影响。
2.技防设备小面积故障（25%＜单个区域内故障率≤50%，或3%＜总体故障率≤5%），对学校主要应用系统造成较大影响。
3.对学校的正常教学及安全防范工作造成较大影响的故障。
	立即
	立即响应，并于1小时内到达故障现场提供服务支持。
	<12 小时
	<24 小时

	3
	三级故障
	1.个别独立的技防系统性能下降，对学校核心场所活动开展影响不大。
2.个别设备故障（单个区域内故障率≤25%，或总体故障率≤3%），对学校主要应用系统不造成影响或影响不大。
3.除一级故障和二级故障以外的其他故障。
	立即
	立即响应，并于2小时内到达故障现场提供服务支持。
	<24 小时
	<48 小时




表2单次单价500元以上维修常用设备限价清单

	序号
	设备名称
	组成
	品牌型号
	目录价
	折扣率
	实际供货价

	1
	室外筒机
	400万超星光宽动态变焦红外筒型网络摄像机
DC12V/1A墙插式电源适配器
6寸筒机壁装支架
	宇视IPC-E244-WH
PWR-DC1201-NB
TR-WM06-C-IN
	2,550.00 
	
	

	
	
	
	海康DS-2CD2T47EWDV3-L
DS-2FA1210-DL
DS-1292ZJ-K
	2,560.00 
	
	

	2
	人脸摄像机
	800万星光宽动态变焦红外筒型网络摄像机
DC12V/2A多功能安防电源适配器 （圆头）
6寸筒机壁装支架
	宇视IPC-E248-XY
PWR-DC1202-NB
TR-WM06-C-IN
	3,680.00 
	
	

	
	
	
	海康DS-2CD7A87FWD-XZS(8—32mm)(D)
DS-1017
DS-1292ZJ-K
	4,760.00 
	
	

	3
	室内半球机
	400万防爆半球网络摄像机
DC12V/1A墙插式电源适配器
	宇视IPC-B314-IR
PWR-DC1201-NB
	1,040.00 
	
	

	
	
	
	海康DS-2CD2346FWDA4-LS
DS-2FA1210-DC-CH
	1,560.00 
	
	

	4
	室内筒机
	400万红外筒型网络摄像机
DC12V/1A墙插式电源适配器
6寸筒机壁装支架
	宇视IPC-B2A4-IR
PWR-DC1201-NB
TR-WM06-C-IN
	2,210.00 
	
	

	
	
	
	海康DS-2CD2T46WDA4-L
DS-2FA1210-DL
DS-1292ZJ-K
	2,420.00 
	
	

	5
	硬盘录像机
	16路双网口全通道全实时400万像素/通道
	宇视NVR-B288-E8
	8,820.00 
	
	

	
	
	
	海康DS-8616N-K8-V2
	9,220.00 
	
	

	6
	接入交换机
	24千兆电+4千兆光
	宇视NSW5110-24GT4GP
	3,100.00 
	
	

	
	
	
	海康DS-3E3528-H
	3,920.00 
	
	

	7
	硬盘
	8T监控专盘
	海康/宇视
	1,950.00 
	
	

	单次单价低于或等于500元的设备如需更换由中标单位免费提供。



（4）设备的标识和标贴：乙方应包括但不限于对弱电井或主要管线内与视频监控项目相关的所有管线的统一挂牌或标识制作安装等服务工作，标识由乙方按照甲方要求制作；按照实际情况，整合三校区视频监控系统的平面图、系统图以及设备参数等相关资料建立档案并及时更新。
（5）技防设施维保记录：所有需维修设备送修前后均需登记入库，乙方需每月提交技防设施维保记录表（记录表由甲方提供，参照表3南京邮电大学技防设施维保记录表），并明确记录维保的响应时间和故障原因等信息。
表3南京邮电大学技防设施维保记录表
	校区
	
	区域
	

	项目名称
	

	设备
清单
	序号
	产品名称
	数量
	品牌参数
	安装区域

	
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	

	维保
记录
	报修
	维保
	确认

	
	区域
	设备类型
	数量
	故障
数量
	报修日期
	响应时间（小时）
	故障原因
	是否恢复
	恢复日期
	确认签字

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	

	维保驻场经理：                日  期：
	中心负责人：             日  期：


1.报修及确认信息由校园技防报警中心工作人员填写；2.维保信息与备注（备注注明使用配件清单）由维保驻场经理填写；3.此表由校园技防报警中心工作人员保管，每月交至各校区负责人处。
（6）培训业务：培训内容包括但不限于对监控系统相关人员提供技术培训、操作指导、系统配置及优化咨询；培训标准包括但不限于全体视频监控操作人员能熟练掌握回放、截取、储存视频资料的技术，熟悉视频监控点、红外报警点的分布位置，会报修故障，懂红外报警。
（7）其他工作：包括但不限于如配合甲方的需要，进行摄像头调试、个别摄像机位置移动、网线铺设、旧设备的拆除等；乙方有责任和义务配合校方及主管部门组织的检查等相关工作。
三、甲方责任
1、对每次的维保检修工作进行验收，并签署意见，以便提高维保质量。
2、及时反映设备在使用中出现的各种情况，以便乙方及时了解视频监控系统运行状况，适时进行维保。
3、维保、检修期间安排人员进行配合，以提高工作效率。
四、质量要求、技术标准：
1、乙方因维修所更换的货物，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2、乙方应保证因维修所更换的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合生产企业或国家规定的质量、规格和性能的要求。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
五、招投标文件
1、招投标文件为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力（本条款适用于招投标项目）。甲乙双方商定的其他必要文件，附件与本合同不相符合之处，以本合同内容为准。上述文件内容互为补充。
六、违约责任
1、甲方无正当理由拒付服务款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。如乙方不能交付服务，乙方应向甲方支付合同总价５％的违约金。
2、乙方逾期交付服务的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期30个工作日不能交付服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
3、乙方因维修所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
4、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款。同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
七、合同的变更和终止
1、依据《政府采购法》第五十条，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
八、合同的转让
1、乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
九、争议的解决
1、更换监控设备时，因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉解决。
十、其他要求
1、付款前乙方须提供增值税专用发票，总价不变。
2、本合同由甲、乙双方共同签订，合同一式 陆 份，甲方 伍 份、乙方 壹 份。自双方签字、盖章之日起生效。
3、未尽事宜，双方协商解决。
	甲方                                               
	乙方

	单位名称：                           
	单位名称：

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人（签字）：
	委托代理人（签字）：

	联系电话：                                            
	联系电话：                                            

	开户银行：                     
	开户银行： 

	户名：                            
	户名：

	账号：
	账号：

	税号：                                           
	行号：

	地址、电话：
	项目联系人：

	签约日期（即合同生效日期）：  年  月  日
	联系电话：








第六章  响应文件格式及附件

响应文件




（正或副本）







项目编号：
项目名称：






供应商名称：
日期：

[bookmark: _Toc405408732]
评分索引表
	评分项目
	在响应文件中的页码位置
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响应文件主要目录及相关证明材料格式、附件

一、响应申请及声明格式
二、法定代表人授权书格式
三、响应一览表格式
四、资格证明文件
五、技术条款偏离表格式
六、商务条款偏离表格式
七、服务方案或承诺
八、响应需要的其他证明文件及材料（若有）

附件一、无重大违法记录声明格式；
附件二、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料。
附件三、承诺书


目录一、响应申请及声明格式
响应申请及声明
致：（采购人）
根据贵方                                 （项目编号：       ）响应邀请，正式授权下述签字人（姓名和职务）         代表供应商（供应商名称）         ，提交响应文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、 我们的资格条件完全符合本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与响应有关的所有证据和资料。
2、 按采购要求，我们的响应报价为：详见响应一览表。
3、 我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们放弃对采购文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对采购文件本身提出质疑。
4、 我们同意从规定的响应文件开启日期起遵循本响应文件，并在规定的响应有效期期满之前均具有约束力。
5、 一旦我方成交，我方将根据采购文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成项目的启动等服务，交付采购人验收。
6、 我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商恶意串通、决不向采购人和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
7、 与本次响应有关的正式联系方式为：
地址：
电话：
传真：
开户银行：
银行账号：
供应商授权代表姓名（签字）：
供应商名称（盖章）：
日期：     年   月   日


目录二、法定代表人授权书格式
法定代表人授权委托书
致：（采购人）
本授权书声明：注册于（供应商住址）         的（供应商名称）         法定代表人（法定代表人姓名、职务）         代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）         为本公司的合法代理人，就贵方组织的                                            ，         （项目编号）进行响应，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字）：
授权委托人（签字）：
日期：年 月 日

授权委托人身份证复印件：


供应商或分支机构近半年内任意一个月为授权委托人缴纳社保的证明：




目录三、响应一览表格式
响应一览表
（请将响应一览表放置于响应文件首页）

	项目名称
	
	项目编号
	

	响应总价
	报价1：
维保包干价格：人民币（大写）：     元/年；小写：   元/年。
报价2：
对《单次单价500元以上维修常用设备限价清单》报下浮率。
下浮      %      





供应商名称：                                                  （盖章）


目录四、资格证明文件
[bookmark: _Toc489655335]资格证明文件
1、 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1） 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料复印件加盖公章，自然人的身份证复印件加盖公章）；
（2） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或2024年度的审计报告复印件加盖公章或响应截止时间前半年内（2025年6月至2025年11月）至少一个月的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）复印件加盖公章，或响应截止时间前六个月内银行出具的资信证明复印件加盖公章，或财政部门认可的专业担保机构出具的响应担保函复印件加盖公章，成立不满一个月的无须提供）；
（3） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函或证明材料）（格式见后附件）；
（4） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供响应截止时间前半年内（2025年6月至2025年11月）至少一个月缴纳税收（企业代缴的个人所得税除外）的凭据复印件加盖公章，并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件加盖公章，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；
（5） 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见后附件）；
（6） 法律、行政法规规定的其他条件：无。
2、 本项目的特定资格要求：。
3、 拒绝下述供应商参加本次响应：
①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购或采购活动；
②凡为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购或采购活动；
③供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重违法失信行为记录名单。





目录五、技术条款偏离表格式
技术条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	采购文件条目号
	采购文件要求的技术条款
	响应响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



供应商名称：（盖章）

说明：
1、 如果行数不够，请自行增加；
2、 无偏离指供应商的响应等于采购文件要求，正偏离指供应商的响应高于采购文件要求，负偏离指供应商的响应低于采购文件要求。
3、 响应响应作为响应文件重要的组成部分，不应通过简单拷贝或简单标注”符合”“满足”。


目录六、商务条款偏离表格式
商务条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	采购文件条目号
	采购文件要求的商务条款
	响应响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



供应商名称：（盖章）

说明：
1、 如果行数不够，请自行增加；
2、 无偏离指供应商的响应等于采购文件要求，正偏离指供应商的响应高于采购文件要求，负偏离指供应商的响应低于采购文件要求。
3、 响应响应作为响应文件重要的组成部分，不应通过简单拷贝或简单标注“符合”“满足”。


目录七、服务方案或承诺

服务方案或承诺









目录八、响应需要的其他证明文件及材料


响应需要的其他证明文件及材料（若有）


附件一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

致：（采购人）
我单位（供应商名称）郑重声明：
参加采购活动前3年内在经营活动中     没有     （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）


声明人（公章）：
日期：年月日



附件二、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式或证明材料
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
致：（采购人）
我单位（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：         。（若有）
主要专业技术能力有：         。（若有）


声明人（公章）：
日期：     年    月    日



附件三、承诺书
致：（采购人）
我单位（供应商名称）                承诺：提供3年期的硬件维保及技术支持服务。

承诺人（公章）：
日期：   年    月    日
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