
南京邮电大学通达学院第一教学楼VRV空调采购安装项目
公开比选文件
项目编号：NYCG2025-H126（0675-256JOC004860）
采购人：南京邮电大学通达学院
采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

日期：二〇二五年十二月
第一章 公开比选公告

项目基本情况

项目编号：NYCG2025-H126（0675-256JOC004860）；

项目名称：南京邮电大学通达学院第一教学楼VRV空调采购安装项目；

预算金额：91万元；

最高限价：91万元，响应报价超过单价最高限价的，响应文件作无效处理。
采购方式：公开比选；

采购需求：本次采购为南京邮电大学通达学院第一教学楼VRV空调采购安装项目，具体详见采购文件。

合同履行期限：合同签订后30天内设备安装调试合格。
本项目是否接受联合体响应：不接受。

本项目是否接受进口产品响应：不接受。

申请人的资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料复印件加盖公章，自然人的身份证复印件加盖公章）；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度的审计报告复印件加盖公章或响应截止时间前半年内（2025年6月至2025年11月）至少一个月的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）复印件加盖公章，或响应截止时间前六个月内银行出具的资信证明复印件加盖公章，或财政部门认可的专业担保机构出具的响应担保函复印件加盖公章，成立不满一个月的无须提供）；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函或证明材料）（格式见后附件）；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供响应截止时间前半年内（2025年6月至2025年11月）至少一个月缴纳税收（企业代缴的个人所得税除外）的凭据复印件加盖公章，并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件加盖公章，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；

参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见后附件）；

法律、行政法规规定的其他条件：无。

本项目的特定资格要求：无。
拒绝下述供应商参加本次采购：

①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购或采购活动；

②凡为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购或采购活动；

③供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重违法失信行为记录名单。

获取采购文件

时间：2025年12月12日上午09:00至2025年12月19日17:00（北京时间）

获取方式：供应商登录https://www.joccon.cn/hwzb/平台免费获取采购文件。在获取采购文件前，前往https://www.joccon.cn/hwzb/（江苏海外电子招投标平台）免费注册，平台审核通过后可以登录平台参与项目。 （获取文件时需提供（1）企业营业执照；（2）企业介绍信或法人授权委托书（包含身份证）。）
未按照上述要求合法获取采购文件的，采购人将不予受理其响应。

平台服务费每包500元，不予退还。

提交响应文件截止时间、响应文件开启时间和地点

递交响应文件开始时间：2025年12月22日09时00分；

递交响应文件截止时间及响应文件开启时间：2025年12月22日09时30分。

响应文件开启地点：南京邮电大学仙林校区行政南楼146室。
届时请供应商法定代表人或其委托授权代表出席响应文件开启仪式。

公告期限

自本公告发布之日起5日。

其他补充事宜

响应文件份数：一式伍份（壹份正本、肆份副本），电子版响应文件壹份（一般应为PDF格式、U盘形式或光盘形式，随纸质正本文件一并提交）。当纸质正本文件和电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明”正本”或”副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

本项目采购标的所属行业为:根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业（2011）300 号）及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法（2017））的通知》国统字（2017）213 号）等文件规定，本项目所属行业为：工业。
发布公告的媒介

本采购公告在南京邮电大学采购招标管理办公室网站（https://zbb.njupt.edu.cn/）发布，敬请各供应商关注。

对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：南京邮电大学通达学院
地址：扬州市邗江区润扬南路33号
联系人：彭老师
联系方式：025-85866541
2、采购代理机构信息

名 称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
地 址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼
联系方式：025-84795941
3、项目联系方式

项目联系人： 孙夏卉 任艳秋  陶冉  周兵
电话：025-84795991、025-84795941
邮 箱：sxh@jocite.com

请贵单位领取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的响应准备，按文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加采购活动。

第二章  供应商须知

总则

1.适用规则
1.1 本采购项目为非政府采购项目，本次采购适用《南京邮电大学采购招标管理办法（修订）》（校发〔2025〕34号）《南京邮电大学校内集中采购管理实施细则 （试行）》（校发〔2023〕39号）《南京邮电大学采购项目质疑答复和投诉处理实施细则（试行）》（校发〔2023〕38号）等南京邮电大学内控制度（文件详见链接https://zbb.njupt.edu.cn/xngzzd/index.chtml）。

2.定义

“供应商”是指参加采购竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

“货物”是指本采购文件中所述相关货物。

“用户或使用单位”是指接受服务的单位。

采购文件

3.采购文件组成

采购文件组成：比选公告、供应商须知、评审标准、采购需求、合同主要条款及格式、响应文件格式及附件等。

采购的最小单位是包。采购服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位响应。

采购文件如果要求供应商提交备选方案的，供应商可以提交备选方案，否则，不接受备选方案。

4.采购文件的澄清修改

提交响应文件截止之日前，代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，以在“南京邮电大学采购招标管理办公室网站”发布更正公告的形式通知所有已获取采购文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

代理机构在采购文件要求提交响应文件截止时间前，有权决定延长提交响应文件截止时间和响应文件开启时间，并在原采购信息发布媒体上发布更正公告。

供应商应在提交响应文件截止时间前关注“南京邮电大学采购招标管理办公室网站”上有关本采购项目有无更正公告。

响应
响应文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制

供应商提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关采购的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

供应商应用人民币报价。

响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有响应文件签署人签字或加盖公章。

供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

联合体及分包：本项目不接受联合体响应，不接受分包、转包。

采购项目如接受联合体响应的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加响应。

联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中响应，也不得组成新的联合体参加同一项目响应。

采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目供应商就分包项目承担责任，成交供应商与分包人之间应该签订分包意向协议。

响应费用

供应商应承担所有与准备和参加响应有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

采购代理服务费按照国家发展和改革委员会下发的《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534 号）所列采购代理服务费收费标准下浮 45 %（优惠率）收取。代理服务费包括所供服务相关的所有费用，工程类采购代理项目报价包含编制工程量清单、确定控制价等所有费用。

保底代理费：采购代理机构完成单个委托项目最低的收费。采购代理机构按照成交的服务费下浮比例计算收取采购代理服务费，若单个项目按照以上标准计算低于保底代理费（如下）时，按照保底代理费收取。货物类、服务类项目保底代理费为 4000 元，工程类项目保底代理费为 5000 元。

采购代理服务费按项目结算，由采购代理服务商向具体项目的成交单位收取。成交供应商须在领取成交通知书前，向采购代理机构一次性缴清采购代理服务费。
响应文件组成

供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。

响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

响应文件的商务部分

9.1 商务部分是证明供应商有资格参加采购和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足采购的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

★响应函（响应申请及声明）；

★法定代表人授权委托书及授权委托人的身份证复印件（有授权委托的），或法定代表人身份证复印件（无授权委托的）；

★第一章比选公告中“二、申请人的资格要求规定的资格条件证明文件”；

《商务条款偏离表》；

合同条款；

供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

响应文件的技术部分

技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合采购文件要求的证明文件，以及对响应报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

若提供的服务与采购文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。

响应文件应按照采购文件要求提供服务说明，技术资料、文件和有关证明，包括但不限于以下材料：

提供技术及服务方案；

《技术条款偏离表》；

服务承诺；

供应商拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

供应商认为需要提供的其他技术资料。

响应文件的价格部分

价格部分是对响应服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。

报价应包含响应文件所确定的响应范围内全部工作内容的体现，其应包括所有成本及运输、调试、劳务、现场配合、伴随服务、国家规定的保险、利润、税金等，采购人除依本项目合同约定支付价款外，不再向供应商支付任何费用。

供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

供应商应在《响应一览表》《分项报价表》中列明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。

响应文件的其他部分

供应商编制响应文件需要提供的其他相关文件。

响应保证金：无。

响应有效期

自响应文件开启之日起九十日内响应有效。

特殊情况下，在原响应有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长响应有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，但接受延长响应有效期的供应商将不会要求和允许修正其响应。

响应文件的份数、签署

供应商应按照采购文件要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。正本和副本不符时，以正本为准。

响应文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应文件的正本须经法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字和加盖供应商公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或加盖公章。

响应文件的密封和递交

供应商应当将响应文件密封。

供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将密封的响应文件送达响应地点。

有下列情形之一的响应文件将被拒收

在采购文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的。

响应文件未密封的。

响应文件的修改和撤回

供应商在响应截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或撤回，并书面通知代理机构。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。

响应截止时间之后，响应文件不得撤回。

响应文件开启、评审与确定成交供应商

响应文件开启
代理机构将在采购文件确定的时间和地点进行响应文件开启。供应商应委派代表准时参加，未参加响应文件开启的，视同认可响应文件开启结果。
响应文件开启时，由供应商或者其推选的代表检查响应文件的密封情况，经确认无误后，由采购人或者代理机构工作人员当众拆封，宣布供应商名称、响应价格和采购文件规定的需要宣布的其他内容。

未宣读的响应价格、价格折扣和采购文件允许提供的备选响应方案等实质性内容，评审时不予承认。

响应文件开启时，《响应一览表》（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以《响应一览表》（报价表）为准。

响应文件、《响应一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《响应一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价。

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现19.4-19.7中两种以上不一致的，按照19.4-19.7的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

响应截止时间响应供应商或者合格供应商不足3家，可按以下情形处理：
19.10.1采用公开征集方式的教学、科研仪器设备(含相关服务)采购项目，第一次公开征集，响应截止时间结束后响应供应商只有2家，或者经评审对采购文件做出实质响应的有效供应商只有2家，采购人急需采购的，可以继续开展采购活动； 响应截止时间结束后响应供应商只有1家，或者经评审对采购文 件做出实质响应的有效供应商只有1家，采购人急需采购的，且同时满足以下两个条件的，可现场转为单一来源方式采 购。（1）采购人及采购代理机构出具对采购文件和采购过程无供应商质疑或者质疑已得到妥善处理的情况说明；（2）评审委员会出具采购文件没有不合理条款、申请转变采购方式理由恰当的论证意见。
19.10.2除19.10.1以外的其他采购项目，第一次公开征集后合格供应商不足3家的，应重新征集供应商。重新公开征 集，响应截止时间结束后响应供应商只有2家，或者经评审对采购文件做出实质响应的有效供应商只有2家，可以继续开展采购活动；响应截止时间结束后响应供应商只有1家，或者经评审对采购文件做出实质响应的有效供应商只有1家，且同时满足19.10.1所列两个条件的，可转为单一来源方式采购。
19.11相同品牌产品
采用最低评审价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下响应的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由评审委员会采取随机抽取方式确定1个供应商获得成交人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评审委员会按照报价最低的方式确定1个供应商获得成交人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。
评审

评审组织

评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的评审委员会负责，并独立履行下列职责：

审查、评价响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

对响应文件进行比较和评价；

推荐成交候选人或根据采购人委托直接确定成交供应商；

向采购人报告评审中发现的违法行为。

评审委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

评审程序

响应文件的资格审查

采购代理机构依法对供应商的资格进行审查。

采购代理机构依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、对供应商是否被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重违法失信行为记录名单进行查询，以确定供应商是否具备响应资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

响应文件有下列情况之一的，在资格审查时按照无效响应处理

不具备采购文件规定资格条件的；

供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；

响应文件的符合性审查

20.2.2.1评审委员会将依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

20.2.2.2实质性要求是指本采购文件中带“★”的商务和技术要求。

20.2.2.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，评审委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其响应成为实质性响应的响应。

20.2.2.4响应文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效响应处理

未按照采购文件规定的要求密封、签署、盖章的；
不具备采购文件中规定的资格要求的；
报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；
响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
响应文件不符合采购文件中规定的其它实质性要求的；
评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在评审现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

20.2.2.5提交响应文件截止时间后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照19.10条款处理：

20.2.2.6有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商

除19.10中规定的情形外，符合资格条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；

出现影响采购公正的违法、违规行为的；

因重大变故，采购任务取消的；

采购文件存在歧义、重大缺陷，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

响应文件的进一步评审

评审委员会将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评审委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

评审委员会将按上述修正错误的方法调整响应文件中的响应价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其响应将被拒绝。

评审委员会将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评审委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

评价。按照采购文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行评价。

评审方法和标准

采用综合评分法。即在响应文件满足采购文件全部实质性要求前提下，按照评审因素的量化指标评分。

综合评分的主要因素是：价格、技术、服务、业绩、履约能力等。

评分标准详见文件第三章。

确定成交供应商

在综合评审后按照得分由高到低顺序对供应商进行排序。评审委员会按综合得分排名推荐3名成交候选人。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。按以下第（2）种方式确定成交供应商

评审委员会直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商；

采购人项目单位在评审委员会推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人项目单位应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

成交供应商确定之日起两个工作日内，将在“南京邮电大学校园网”发布公告，并向成交供应商发出《成交通知书》。

《成交通知书》对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

《成交通知书》发出后，成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的，应当依法承担法律责任。

代理机构和评审委员会对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

所有响应文件不论成交与否均不退回。

编写评审报告

评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。

评审过程的保密

代理机构将采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。

任何单位和个人不得非法干预、影响评审办法的确定，以及评审过程和结果。

凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料等，均不得向供应商及与评审无关的人员透露。

签订合同

24.签订合同

采购人项目单位应当自《成交通知书》发出之日起三十日内，按照采购文件和成交供应商响应文件与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

成交供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。评审报告未推荐成交候选人的，应重新开展采购活动。

采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

询问、质疑、投诉和诚实信用

询问提出与答复

供应商对采购活动事项有疑问的，如认为采购文件表述有歧义或表述不清，或了解本公司响应被拒绝详细理由等事项，可以通过电话、信函、电子邮件、传真等方式向采购人、代理机构（以下简称被询问人）提出询问。

被询问人应当认真审查询问事项，并在 3 个工作日内以适当方式答复询问供应商。询问供应商通过来电、来人等非书面方式进行询问的，被询问人应当作出询问答复并做好答复记录。询问供应商通过询问函等书面方式进行询问的，被询问人应当做好询问接收登记，作出书面答复。

对采购文件资格条件、采购需求、评审办法等实质性内容提出的询问，被询问人可以按照审慎原则组织专家论证，参考论证意见进行澄清、修改和答复。

如供应商询问事项涉及依法应当保密的内容，被询问人不予答复，向供应商说明理由和依据。

质疑提出与答复

供应商认为采购文件、采购过程、成交或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起规定质疑期 5 个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。

26.1.1供应商在规定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

供应商知道或者应知其权益受到损害之日，是指：

对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

质疑项目的名称、编号；

具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

事实依据；

必要的法律依据；

提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

采购人、代理机构不得拒收质疑供应商在规定质疑期内发出的质疑函。质疑函通过邮寄送达的，按交邮时间计算。逾期送达的，不予接收。

采购人、代理机构收到质疑函后，对供应商质疑资格和质疑函相关内容进行审查。审查后若发现质疑函有未按规定签字、盖章，或代理人提出质疑未提交供应商签署的授权委托书的等不符合第26.4条规定情形的，采购人、代理机构告知供应商（或代理人）需更正或补充的内容，要求其在规定质疑期内补正后提出。审查后发现质疑函存在下列情形之一的，采购人、代理机构不予受理，并书面告知理由：

供应商不是参与所质疑项目采购活动的供应商或依法获取可质疑采购文件的潜在供应商；

潜在供应商所质疑事项均为采购文件以外的事项；

供应商提交质疑的时间已超过规定质疑期。

质疑函未按规定签字、盖章，或代理人提出质疑未提交供应商签署的授权委托书，采购人、代理机构告知后，供应商或代理人未在规定质疑期内补正后提出的。

其它不符合受理条件的情形。

投诉提起与处理

投诉提起

质疑供应商对代理机构的答复不满意，或者代理机构未在规定时间内作出答复的，可可以在答复期满后10日内向有关行政监督部门提起投诉。

供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料。投诉书应当包括下列内容：

投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

事实依据；

法律依据；

提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

诚实信用

供应商之间不得相互串通响应报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

供应商不得向代理机构工作人员、评审委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照有关规定处理。

供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。否则，一经查实，代理机构有权依据有关规定，报请采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请将其列入采购人不良行为记录名单，并依法予以处罚。

供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

第三章  评审标准

评审方法与确定成交供应商原则

本项目采用综合评分法。评审工作组将对确定为实质性响应采购文件要求的响应文件进行评审，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。
评审委员会根据供应商总得分由高到低的顺序推荐前三名作为成交候选人。总得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列；总得分及响应报价相同的，由评审委员会按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。
评分标准

	评分因素
	评审标准分值

	响应报价

（30分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商报价为评审基准价，其价格分为满分30分，其它供应商的价格分统一按照以下公式计算：报价得分=(最低报价/该单位的响应报价)*30。

	启动异常低价审查的情形和具体要求：

(一)评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序:

1.响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算x50%；

2.响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价x45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

(二)启动异常低价响应审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

	技术响应

（23分）
	根据对采购文件第四章“三、技术要求”响应情况进行评分，全部满足得23分，标注“★”为实质性指标（14项），不满足为无效响应；标▲号技术指标（17项）为重要技术条款，每有一项负偏离扣1分；其他未标记的指标项（12项）为一般技术条款，每有一项负偏离扣0.5分。
注：
凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号；
对标注“★”和“▲”项的技术要求，除另有说明的，按说明提供相关材料，其他项必须在响应文件中提供公开发行的产品说明书或产品彩页或第三方检测报告复印件或可查询的产品制造商官网截图（附官网链接）等佐证材料（如为复印件需加盖供应商公章，供应商自行承诺的证明材料不认可），未提供佐证资料的，评审时不予认；加“★”未提供佐证材料或提供的佐证材料不满足要求，按无效标处理；“▲”未提供佐证材料或提供的佐证材料不满足要求的，按负偏离扣分处理。
（3）一般技术条款以技术规格偏离表应答为准。
所有证明材料应在技术规格偏离表中注明证明材料页码。

	产品性能

（6分）
	所投多联机空调产品系列满足:极高温≥58℃制冷运行、极低温≤-30℃制热运行的，满足以下要求：

①高温制冷能力零衰减、②长配管制冷能力低衰减、③室外机高机外静压制冷能力零衰减、④低温制热能力低衰减。

上述四项每具备一项得1分，满分4分。

(提供第三方检测机构出具的产品认证证书和样册并加盖供应商公章，未按要求提供的不得分。)

	
	所投产品具备智能除霜、底部防结霜设计的得2分，仅满足一项得1分，不满足不得分。(提供第三方检测机构出具的证书和报告复印件并加盖供应商公章，否则不计分)

	业绩

（6分）
	供应商或所投产品生产商自2022年11月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似多联机产品业绩（至少包含多联机设备供货及安装），每提供一个业绩得2分，最多得6分。（提供合同复印件并加盖供应商公章，合同需包括合同名称、项目内容、盖章、日期等关键内容，缺一不可。）

	质保期

（2分）
	在满足采购文件要求（4年）的基础上，每增加一年免费原厂质保的得0.5分，最多2分。（提供承诺书并加盖供应商公章，格式自拟。）

	项目团队

（6分）
	供应商派驻本项目的项目经理：

具备机电工程二级及以上建造师注册证书和具备安全员B证证书得2分。其余不得分。

（提供项目经理有效证书扫描件及供应商为其缴纳的自2025年5月以来任意一个月的社保证明证明材料。）

	
	供应商为本项目配备的安装维修人员具有安全生产监督管理局／应急管理部门颁发的相关证书：
“高空作业”证书≥1人、“焊接与热切割作业”证书≥1人、“制冷与空调作业”证书≥1人、“电工作业”证书≥1人，每个类别人数不低于1人，每提供上述一类证书得1分，本项最高得4分。（一人有多证的只算一个类别，不重复计分，提供上述人员有效证书扫描件及供应商为其缴纳的自2025年5月以来任意一个月的社保证明证明材料，未按要求提供的不得分。）

	智能控制系统方案

（9分）
	所投多联机需安装智能控制系统，同时第一教学楼教室原有的111台日立品牌VRV空调的集中控制系统安装也需要纳入本项目一并实施。

根据供应商提供的智能控制系统方案评分，包含：1、远程数据监控；2、远程开关机；3、远程温度调整；4、统计分析及查询方案；5、建设施工方案；6、终身使用和维护承诺。

方案完整，科学合理、操作性强的，得9分；

方案较完整，较科学合理，有可操作性的，得6分；

方案内容基本完整，基本满足项目实际需求，得3分；

方案内容有缺失，系统方案需进一步修改完善方可满足项目实际需求，得1分；

未提供不得分。

	项目实施方案
（10分）
	针对本项目提供项目实施方案，内容包括但不限于：1.质量保证措施；2.安装方案及进度保证措施；3.安全施工和应急措施；4.人员配置情况等。方案需包括施工时所用的1、室内外镀锌桥架，2、PVC排水管，3、单元集水管（不锈钢镙丝固定），4、镀锌支架，5、不锈钢固定镙丝等材料描述。：

方案内容完整、详细，进度控制合理，措施及人员配置科学合理，可行性强且完全满足项目实际需求，得10分；

方案内容完整，进度控制较合理，措施及人员配置合理，可行性较强且满足项目实际需求，得8分；

方案内容基本完整，有进度控制但略有瑕疵，措施及人员配置基本合理，基本满足项目实际需求，得4分；

方案内容有缺失，进度控制不明确，措施及人员配置需进一步修改完善方可满足项目实际需求，得1分；

未提供不得分。

	售后服务

（5分）
	根据提供的售后服务方案（内容包括但不限于1.售后服务内容；2.培训方案；3.响应速度、响应次数；4.专业技术人员保障；5.售后技术方案及备品备件等）进行评审：

售后服务体系完善，专业技术人员充足、承诺解决问题周期短、维修便利的得5分；

售后服务体系完善，专业技术人员较充足、承诺解决问题周期较短、维修较便利的得4分；

售后服务体系较完善，专业技术人员充足性一般、承诺解决问题周期较短、维修便利性一般的得2分；

售后服务方案简单，需进一步修改完善方可满足项目要求得1分；

未提供不得分。

	节能环保

（3分）
	所投产品多联机1级能效等级得2分。（提供所投产品说明书，未按要求提供不得分）

	
	所投品牌多联机制造商获得碳减排服务认证证书的得1分。（提供在有效期内的认证证书扫描件，未按要求提供不得分）


所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。并在评审索引表中详细标明其所在响应文件中的页码和位置。无相关材料证实的，评选委员会有权做负偏离处理。
 采购需求

（一）货物清单

本次采购内容为南京邮电大学通达学院第一教学楼41间教室VRV多联机空调采购及安装项目，包括但不限于：设备采购（制作）费（含空调内机、外机、控制器、铜管连接件、冷媒液、支架等）、铜管增加费、桥架、墙体开孔、安装、调试、拆装百叶、管理、辅材、运输、装卸、损耗、保险、利润、规费、税金、风险费、成品保护、技术支持与培训费、免费质保期内的售后维修保养、第三方检验费等所有费用。（本项目为交钥匙项目，后期不做任何增项）

南京邮电大学通达学院第一教学楼41间教室需采购安装VRV多联机空调系统。清单如下：
	序号
	相对位置
	教室号
	大概面积（m2）
	室内机类型
	室内机数量
	多联室外机组数量
	备注

	1
	东南角
	扬教1201
	65
	四面出风
	2
	1
	1、面积60平及上的教室单台室内机制冷率不小于8KW，制热率小于9KW。
2、面积60平以下的教室单台室内机制冷率不小于6.3KW，制热率小于7.1KW。
具体详见采购文件。


	2
	东南角
	扬教1301
	65
	四面出风
	2
	
	

	3
	东南角
	扬教1302
	50
	四面出风
	2
	
	

	4
	东南角
	扬教1401
	65
	四面出风
	2
	
	

	5
	东南角
	扬教1402
	50
	四面出风
	2
	
	

	6
	正南面
	扬教1103
	65
	四面出风
	2
	1
	

	7
	正南面
	扬教1104
	62
	四面出风
	2
	
	

	8
	正南面
	扬教1105
	62
	四面出风
	2
	
	

	9
	正南面
	扬教1106
	60
	四面出风
	2
	
	

	10
	正南面
	扬教1204
	50
	四面出风
	2
	
	

	11
	正南面
	扬教1205
	67
	四面出风
	2
	
	

	12
	正南面
	扬教1206
	67
	四面出风
	2
	
	

	13
	正南面
	扬教1304
	67
	四面出风
	2
	
	

	14
	正南面
	扬教1305
	68
	四面出风
	2
	1
	

	15
	正南面
	扬教1306
	69
	四面出风
	2
	
	

	16
	正南面
	扬教1404
	68
	四面出风
	2
	
	

	17
	正南面
	扬教1405
	67
	四面出风
	2
	
	

	18
	正南面
	扬教1406
	69
	四面出风
	2
	
	

	19
	正南面
	扬教1502
	68
	四面出风
	2
	
	

	20
	正南面
	扬教1503
	67
	四面出风
	2
	
	

	21
	正南面
	扬教1504
	69
	四面出风
	2
	
	

	22
	正北面
	扬教1111
	63
	四面出风
	2
	1
	

	23
	正北面
	扬教1112
	63
	四面出风
	2
	
	

	24
	正北面
	扬教1113
	63
	四面出风
	2
	
	

	25
	正北面
	扬教1114
	67
	四面出风
	2
	
	

	26
	正北面
	扬教1211
	69
	四面出风
	2
	
	

	27
	正北面
	扬教1212
	69
	四面出风
	2
	
	

	28
	正北面
	扬教1213
	68
	四面出风
	2
	
	

	29
	正北面
	扬教1311
	69
	四面出风
	2
	
	

	30
	正北面
	扬教1312
	68
	四面出风
	2
	1
	

	31
	正北面
	扬教1313
	67
	四面出风
	2
	
	

	32
	正北面
	扬教1412
	69
	四面出风
	2
	
	

	33
	正北面
	扬教1413
	68
	四面出风
	2
	
	

	34
	正北面
	扬教1414
	68
	四面出风
	2
	
	

	35
	正北面
	扬教1510
	69
	四面出风
	2
	
	

	36
	正北面
	扬教1511
	68
	四面出风
	2
	
	

	37
	正北面
	扬教1512
	67
	四面出风
	2
	
	

	38
	东北角
	扬教1216
	67
	四面出风
	2
	1
	

	39
	东北角
	扬教1316
	67
	四面出风
	2
	
	

	40
	东北角
	扬教1416
	50
	四面出风
	2
	
	

	41
	东北角
	扬教1417
	66
	四面出风
	2
	
	

	总计
	82
	6
	


（二）商务要求
1、所投空调产品为同一品牌。

2、质量要求：
供应商成交后提供项目实施质量安全保障方案。供应商应根据本项目特点及现场勘察，制定本项目实施质量安全保障措施。相关措施应能确保施工质量、安全、环境保护、文明施工、成品保护等，措施应有针对性、必要和有效，做到工完、料尽、场地清，确保空调安装的质量符合国家有关保准，确保项目实施期间零安全事故，确保不对校园环境造成损坏。施工人员施工期间应服从采购人的安全保卫规章制度和相应部门的管理。供应商施工人员的安全、施工中所造成的一切安全事故及施工中涉及的物品安全等均由供应商负责，采购人不承担项目实施过程中所产生的任何安全责任。

3、资源配置要求：
供应商成交后提供具体人员配备方案，包括项目组组织架构，各具体岗位职责分工，人员配备应至少包括项目经理、技术负责人、安全负责人、质量负责人、具体施工人员等，各施工人员应持证上岗，提供上述人员的相关证书及职业履历介绍，人员应配备充分并具有空调安装的丰富经验，能确保满足本项目的需求。施工人员必须严格遵守采购人管理规章制度，文明施工，礼貌待人，保护施工场所内的物品。

4、验收要求：
供应商成交后提供项目验收方案。供应商应根据本项目特点及空调安装的实际，制定完善的项目验收方案。验收方案要体现项目全过程管理的要求，对货物进场、货物拆箱、货物安装前、货物安装后、货物使用等全过程关键节点制定对应的验收要求，确保项目安装质量，实现项目整体验收一次性通过。验收前须提供详细的竣工资料，如竣工结算报告、竣工图等相关资料。

5、付款及履约保证金：
付款方式:本项目无预付款，合同签订后，乙方完成本项目全部工作内容并经甲方验收合格后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起15个工作日内向乙方支付合同款的80%，待工程部分审计结束后付至审计金额的95%(需扣除应由乙方支付的审计费)，余款5%，验收合格4年后支付，余款无息结清。甲方付款前乙方需提供合法、有效、等额的增值税专用发票，否则，甲方有权拒付相应款项。

审计费按南京邮电大学审计相关规定执行。（具体请查看网址：https://sjc.njupt.edu.cn/2014/0904/c8583a105785/page.htm ）。

本次采购实行履约担保制度，合同签订前，乙方交纳人民币5万元作为本合同的履约保证金， 验收合格以后无息退还。如乙方对校区有破坏，需要按市价在履约保证金中扣除。

6、质保维保要求：
  （1）免费质保期：≥4年。
  ★（2）维保响应时间：在接到采购人报修电话后2小时内供应商必须响应，24小时内维修人员必须到达现场并维修，非不可抗力情况下48小时内必须维修好，或用临时替代机替代，必须保证用户正常使用。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。（响应文件中提供承诺书并加盖供应商公章，格式自拟）

  （3）每年定期做两次整机检查，时间在5月和11月，并提供检查明细报告，维护保养及更换损坏件的费用包含在响应总价中。
7、项目施工相关要求
     （1）施工时间要求：成交供应商根据项目部门通知进场，进场20个工作日内必须完成安装调试；采购人将提前做好相应准备与协调工作，并向成交供应商免费提供适当的施工物品堆放场地。如果成交供应商不能按期完成项目施工，每迟1天采购人有权从支付款中扣除200元，不满24小时的则以1天算。
 （2）工程施工人员：必须严格遵守采购人校园管理规章制度，文明施工，礼貌待人，保护施工场所内的物品。项目经理或主管或专门工程师自进场后必须每天在现场8小时，否则将扣200元/每天。
 （3）安全要求：施工人员施工期间应服从采购人的安全保卫规章制度和相应部门的管理。成交供应商施工人员的安全、施工中所造成的一切安全事故及施工中涉及的物品安全等均由成交供应商全部负责，采购人不承担项目实施过程中所产生的任何安全责任。成交供应商必须遵守国家法令和相关行业安全生产操作规程与规章制度，不违章作业。因安装、调试、维修等过程中发生的安全事故所产生的法律责任和一切费用由成交供应商承担。

8、项目建设过程中，根据实际需求，有可能以用户单位实际要求对项目建设进行调整。
（三）技术参数要求
1、项目实施遵循标准：本项目空调系统根据现行国家颁发的有关暖通规范、标准进行设计，具体为：
（1）07K506《多联式空调机系统设计与施工安装》
（2）GBJ19《采暖通风与空气调节设计规范》
（3）GB50243《通风与空调工程施工及验收规范》
（4）GBJ16《建筑设计防火规范》
（5）GBJ300《通风与空调工程质量评定标准》
（6）DB32/307《江苏省建筑安装工程施工技工规程——通风空调工程》
（7）DB32/311《江苏省建筑安装工程技术操作规程——保温防腐工程》
（8）机械制冷《ANSIB9.1 安全规范》
（9）《电气装置施工及验收规范》
（10）《民用建筑热工设计规范》 
（11）《公共建筑节能设计标准》 
（12）《建筑节能工程施工质量验收规范》
（13）《实用供热空调设计手册》
（14）《全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调·动力》
（15）《全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇 暖通空调·动力》
（16）国家其他相应标准或规范
若有新的技术规范及材料标准出台则以新规范、新标准为依据，若以上规范有与现行规范不一致的，以现行规范为准。
★2、节能要求：不低于二级能耗。供应商所投产品必须是财政部和发改委公布的《节能产品政府采购清单》中的产品（响应文件中须提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明）。
3、产品技术指标及数量
	序号
	产品名称
	数量
	参数要求

	1
	多联机室外机1
	1
	★制冷量≥61.5kW
★制热量≥69kW
▲制冷额定功率≤18kW
▲制热额定功率≤17kW
5.▲最大噪音≤62dB(A)

	2
	多联机室外机2
	1
	★制冷量≥73.5kW
★制热量≥81.5kW
▲制冷额定功率≤20kW
▲制热额定功率≤20kW
5.▲最大噪音≤62dB(A)

	3
	多联机室外机3
	1
	★制冷量≥123kW
★制热量≥138kW
▲制冷额定功率≤37W
▲制热额定功率≤36kW
5.▲最大噪音≤67dB(A)

	4
	多联机室外机4
	3
	1．★制冷量≥128kW
2．★制热量≥144kW
3．▲制冷额定功率≤37kW
4．▲制热额定功率≤36kw
5．▲最大噪音≤67dB(A)

	5
	多联机室内机1
	74
	★制冷量≥8.0kW
★制热量≥9.0kW
▲制冷额定功率≤0.07kW
▲最大噪音≤42.5dB(A)

	6
	多联机室内机2
	8
	1.★制冷量≥6.3kW
2.★制热量≥7.1kW
3.▲制冷额定功率≤0.05kW
4.▲最大噪音≤41.5dB(A)


★注：上述多联机制冷量和制热量需提供具有CMA许可的国家认可的检测机构出具的有效的实测值不低于95%结果（提供相关证明材料复印件，并加盖供应商公章）。

4、其他技术指标要求：
(1)所投多联机产品应能满足设备使用地的气象条件，实宽范围运转。当室外温度为-30℃~55℃时，多联机室外机能正常运转。空调系统设计选用的气象参数须在国家范围提供的参数基础上，充分考虑空调系统在本建筑中的运行环境、建筑周围环境和采购人使用特性等因素，以及建筑、结构、强电、通信、给排水等各专业的交叉影响与配合，选择或调整空调系统设计及校核用的室外气象参数。
(2)所投多联机产品压缩机采用喷气增焓压缩机，并且要采用最新环保冷媒R410A,能实现0~480HZ及以上无级调级运转。
▲(3)所投多联机室外机具备低待机技术（待机功率≤1W）。

(4)所投多联机产品室外机、室内机具备后备运转保障功能。
(5)所投多联机产品均可做到高温制冷能力零衰减、长配管制冷能力低衰减、室外机高机外静压制冷能力低衰减、低温制热能力低衰减。
(6)所投所有多联机室外机电控盒正常工作状态下防护等级为IP55及以上。
★(7)所投多联机产品室内机采用直流室内电机，标配直流冷凝水提升泵，水泵扬程可达1200mm，保障排水系统可靠性。
(8)为保障送风舒适性，所投多联机四面出风嵌入式室内机四个导风百叶可独立控制。
(9)所投多联机产品具有应急运转、断电重启、防积雪、智能节电功能。
(10)为保证多联机设备使用效果及延长使用寿命，所投多联机室外机、室内机均进行防腐处理。
(11)为便于统一管理，所投多联机室内机不需要安装线控系统，需要安装集中控制系统；所投多联机室外机，设备可以自联网。智能控制系统实现云集控功能，可实现空调系统统一集中控制、可按楼层按教室按单独控制功能，后续使用不额外增加网络流量费用，智能控制系统为BS架构本地部署。
(12)冷媒管采用磷酸脱氧无缝铜管，无焊剂直焊链接，使用的铜管、三通、变径等配件需提供材料品牌、规格型号等相关资料。冷媒管的安装长度应符合设计要求，管径须根据室内外机冷量和流量等实际条件由供应商最终核实确定，保证空调机正常运行。壁厚及管径须符合《空调与制冷设备用无缝铜管GB/T8163-2008》的要求。
(13)制冷剂管道、冷凝水管均采用橡塑板材或管材保温，保温材料应满足GB8624-2006中B1级防火标准，耐温因子≥10000。导热系数λ（w/m℃）≤0.034（20℃时），冷凝水管保温厚度15mm。冷媒管道采用不小于 B1 级难燃橡塑保温壳。
(14)空调系统冷媒管路压力应符合国家相关标准，管路的连接应采用可靠先进的工艺。
5、实施要求
（1）提供实施方案。供应商应根据本项目特点，对照采购清单，充分勘察现场，根据现场实际情况编制详细的实施方案，完成空调机组安装调试所需要的全部工作。方案应当包含本项目施工总进度计划、备货期方案、施工安装方案、施工设备配置、拟投入的劳动力计划、人员培训等内容，方案应完整、科学、有针对性，能确保项目如期完成。
★（2）所有41间教室多联机空调需安装有线连接的集中控制管理系统，该系统需同时支持空调系统集中控制；完善第一教学楼教室原有111台日立品牌VRV空调的集中有线控制系统安装，一并纳入本项目实施范围。所有室内机（原有和新装）无线遥控开关功能取消，所有集中控制系统的控制端统一部署于第一教学楼一楼物业办公室，需具备以下核心功能：开关机控制、温度调节、时间设定，支持按楼层、按教室、按内机进行独立精准控制，可实时查看各教室空调运行状态，操作界面简洁便捷。本项目所涉集中控制系统，在后期维保期结束后，无任何额外费用产生。
1号教学楼日立空调室内机安装房间明细
	序号
	扬1教门牌
	安装数量（台）

	1
	扬教1102
	2

	2
	扬教1107
	2

	3
	扬教1108
	4

	4
	扬教1109
	4

	5
	扬教1110
	2

	6
	扬教1115
	2

	7
	扬教1203
	3

	8
	扬教1207
	3

	9
	扬教1208
	4

	10
	扬教1209
	4

	11
	扬教1210
	3

	12
	扬教1214
	3

	13
	扬教1303
	3

	14
	扬教1307
	3

	15
	扬教1308
	4

	16
	扬教1309
	4

	17
	扬教1310
	3

	18
	扬教1314
	3

	19
	扬教1403
	3

	20
	扬教1407
	3

	21
	扬教1408
	4

	22
	扬教1409
	4

	23
	扬教1410
	4

	24
	扬教1411
	3

	25
	扬教1415
	3

	26
	扬教1501
	3

	27
	扬教1505
	3

	28
	扬教1506
	4

	29
	扬教1507
	4

	30
	扬教1508
	4

	31
	扬教1509
	3

	32
	扬教1513
	3

	33
	扬教1601
	4

	34
	扬教1602
	3

	合计
	
	111


1号教学楼日立空调室外机安装明细
	序号
	室外机型号
	安装数量（台）

	1
	RAS-224
	4

	2
	RAS-280
	4

	3
	RAS-335
	4

	4
	RAS-400
	7

	5
	RAS-450
	7

	合计
	
	26


（3）室外机组应充分利用第一教学楼外围绿地空间，根据学院要求集中统一摆放，混凝土基础浇筑，避免室外机工作时对教室产生的影响，并有相应的安全防护措施。
（4）室内机选择四面出风的机型，教室前后合理排布，以增加室内环境的舒适度。
（5）空调电源连接的施工要求：所有空调室内机与室外机的电源，必须统一接入至甲方在教学楼内指定的配电箱，室内机、室外机电源线须为原厂配置且不允许驳接，乙方根据现场室外机组组合情况合理安装配套负荷分路塑壳开关；需根据该指定配电箱的实际位置，完成所有相关电源线的路径规划与敷设施工。
（6）管线采取明装，联结要简洁、合理，不能对建筑外立面造成影响，室内管道要有安全防护措施，外面需配备白色喷塑彩钢板桥架；室内机至室外机电源线、连接铜管须为原厂配置且不允许驳接。制冷管道包扎两层扎带。外露制冷管道应使用一个不锈钢管码固定，并且应紧贴墙壁、美观。开凿墙孔应圆滑、不破坏墙外观，室内使用开孔管套、并用橡胶泥填封。冷媒管和冷凝水管需要安装在桥架内。
  ★6、每个供应商须提供本型号空调画册一套。
    送达时间：与响应文件一同送达。（未按要求提供上述材料的按无效响应处理。）
7、进校报备：

进校参加投标活动的人员，应提前2小时扫描下方二维码填写入校预约，审核通过后从南邮仙林校区南门（文苑路9号）入校。（进校二维码见下）
[image: image1.jpg]



请务必预留充足时间，如不能在截止时间前递交投标文件，后果自行承担。
说明：
采购人需求中打“★”号条款为实质性响应条款，供应商如有任何一条负偏离则导致响应无效。采购人需求中打“▲”号条款为重点评审响应条款，供应商如有任何一条负偏离则影响评分。
加“★”项实质性参数及“▲”重要参数，除另有说明的，按说明提供相关材料，其他项须在响应文件中提供技术要求佐证材料：提供公开发行的产品说明书或产品彩页或第三方检测报告复印件或可查询的产品制造商官网截图（附官网链接）等佐证材料（如为复印件需加盖供应商公章，供应商自行承诺的证明材料不认可）；一般技术条款以技术规格偏离表应答为准。
加“★”、“▲”未提供佐证资料的，评审时不予认可：加“★”未提供佐证材料或提供的佐证材料不满足要求，按无效标处理；“▲”未提供佐证材料或提供的佐证材料不满足要求的，按负偏离扣分处理。
（2）凡属于政府强制采购节能产品，请供应商承诺在交货时提供《节能产品政府采购清单》中的产品。（注：《节能产品政府采购清单》供应商可查询中国政府采购网<http://www.ccgp.gov.cn）
（3）凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，交货时不能提供超出此目录范畴外的替代品，产品还须同时具备国家认证认可监督管理委员会颁布的《中国强制认证》（CCC认证）。
第五章  合同主要条款及格式

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交人结合本项目具体情况协商后签订。

南京邮电大学通达学院采购合同
甲方：南京邮电大学通达学院                       项目编号：

乙方：                                          

    甲乙双方根据                  项目公开招标采购结果，依据《中华人民共和国民法典》合同编及相关法律规定，达成如下货物购销合同：
一、货物及其数量、金额：
	编号
	货物名称
	规 格 型 号（品牌）
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	总价（人民币大写）：                                     合计（小写）：        元
本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前以及质保期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。


二、交货时间：合同签订后       个工作日内按照甲方要求完成项目生产、安装、调试。如因乙方责任而造成安装调试的延期，因延期而产生的所有费用由乙方承担。

三、交货地点：由乙方负责运输，送至甲方校区内指定地点，运输费用由乙方承担。货物运输至甲方校区前的灭失风险由乙方承担。

四、付款方式：本项目无预付款，合同签订后，乙方完成本项目全部工作内容并经甲方验收合格后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起15个工作日内向乙方支付合同款的80%，待工程部分审计结束后付至审计金额的95%(需扣除应由乙方支付的审计费)，余款5%，验收合格4年后支付，余款无息结清。甲方付款前乙方需提供合法、有效、等额的增值税专用发票，否则，甲方有权拒付相应款项。

审计费按南京邮电大学审计相关规定执行。（具体请查看网址：https://sjc.njupt.edu.cn/2014/0904/c8583a105785/page.htm ）。

本次采购实行履约担保制度，合同签订前，乙方交纳人民币5万元作为本合同的履约保证金， 验收合格以后无息退还。如乙方对校区有破坏，需要按市价在履约保证金中扣除。 

五、质保期：      年（自验收合格之日起计。所有货物保修服务方式均为乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。）
六、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限：
1.乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合生产企业或国家规定的质量、规格和性能的要求。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
七、验收标准：

乙方送货至甲方指定地点，甲方依据招标文件要求、乙方投标文件响应内容及有关质量标准进行验收。验收合格方可安装，验收不合格乙方须重新供货直至验收合格。
八、工程部分（两万元以上）需按南京邮电大学审计相关规定执行。
九、招投标文件为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力（本条款适用于招投标项目）。甲乙双方商定的其他必要文件，附件与本合同不相符合之处，以本合同内容为准。上述文件内容互为补充。
十、违约责任
1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价5％的违约金。
2.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期30个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

3.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款。同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
十一、 合同的变更和终止
依据《政府采购法》第五十条，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
十二、合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
十三、 争议的解决
1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉解决。
十四、本合同由甲、乙双方共同签订，合同一式陆份，甲方伍份、乙方壹份。自双方签字、盖章之日起生效。
	甲方                                        

单位名称：南京邮电大学通达学院              

单位地址：扬州市润扬南路33号               

法定代表人：                                

委托代理人（签字）：                         

联系电话：                                  

开户银行：江苏银行扬州东城支行 

户名：南京邮电大学通达学院                  

账号：90150188000177163
税号：52320000509200179F                    

电话：0514-89716083                         

签约日期（即合同生效日期）：    年   月    日
	乙方

单位名称：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人（签字）：

联系电话：       

开户银行： 

户名： 

账号： 

行号：  

项目联系人：

联系电话：


第六章  响应文件格式及附件

响应文件

（正或副本）

项目编号：

项目名称：
供应商名称：
日期：

评分索引表

	评分项目
	在响应文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	


响应文件主要目录及相关证明材料格式、附件
一、响应申请及声明

二、法定代表人授权书

三、响应一览表

四、资格证明文件

五、分项报价表

六、技术条款偏离表

七、商务条款偏离表

八、服务方案

九、响应需要的其他证明文件及材料（若有）

附件一、无重大违法记录声明格式；

附件二、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料。

附件三、承诺书

目录一、响应申请及声明格式

响应申请及声明

致：（采购人）

根据贵方                                 （项目编号：       ）响应邀请，正式授权下述签字人（姓名和职务）         代表供应商（供应商名称）         ，提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

我们的资格条件完全符合本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与响应有关的所有证据和资料。

按采购要求，我们的响应报价为：（大写）人民币          （小写：       元人民币）。

我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们放弃对采购文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对采购文件本身提出质疑。

我们同意从规定的响应文件开启日期起遵循本响应文件，并在规定的响应有效期期满之前均具有约束力。

一旦我方成交，我方将根据采购文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成项目的启动等服务，交付采购人验收。

我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商恶意串通、决不向采购人和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

与本次响应有关的正式联系方式为：

地址：
电话：
传真：
开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：
供应商名称（盖章）：
日期：     年   月   日
目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权委托书

致：（采购人）

本授权书声明：注册于（供应商住址）         的（供应商名称）         法定代表人（法定代表人姓名、职务）         代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）         为本公司的合法代理人，就贵方组织的                                            ，         （项目编号）进行响应，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字）：
被授权人（签字）：
日期：年 月 日
被授权人身份证复印件：
供应商或分支机构近半年内任意一个月为被授权人缴纳社保的证明：
目录三、响应一览表格式
响应一览表

（请将响应一览表放置于响应文件首页）

	项目名称
	
	项目编号
	

	响应总价
	大写：人民币                          

小写：人民币                         元

	产品品牌
	

	规格型号
	

	交货期
	

	是否为进口产品
	是             否


供应商名称：                                                  （盖章）
目录四、资格证明文件

资格证明文件
满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料复印件加盖公章，自然人的身份证复印件加盖公章）；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度的审计报告复印件加盖公章或响应截止时间前半年内（2025年6月至2025年11月）至少一个月的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）复印件加盖公章，或响应截止时间前六个月内银行出具的资信证明复印件加盖公章，或财政部门认可的专业担保机构出具的响应担保函复印件加盖公章，成立不满一个月的无须提供）；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函或证明材料）（格式见后附件）；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供响应截止时间前半年内（2025年6月至2025年11月）至少一个月缴纳税收（企业代缴的个人所得税除外）的凭据复印件加盖公章，并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件加盖公章，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；

参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见后附件）；

法律、行政法规规定的其他条件：无。

本项目的特定资格要求：无。
拒绝下述供应商参加本次响应：

①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购或采购活动；

②凡为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购或采购活动；

③供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重违法失信行为记录名单。

目录五、分项报价表格式

分项报价表

	序号
	服务内容
	报价单位
	数量
	单价
	合计

（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	总计（元）
	
	


注：1、行数不够可自行增加。
供应商名称（盖章）：
目录六、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

	项目名称：
	项目编号：
	

	序号
	采购文件条目号
	采购文件要求的技术条款
	响应响应
	偏离
	所在页码（如有）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商名称：（盖章）
说明：

如果行数不够，请自行增加；

无偏离指供应商的响应等于采购文件要求，正偏离指供应商的响应高于采购文件要求，负偏离指供应商的响应低于采购文件要求。

响应响应作为响应文件重要的组成部分，不应通过简单拷贝或简单标注”符合”“满足”。

目录七、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

	项目名称：
	项目编号：
	

	序号
	采购文件条目号
	采购文件要求的商务条款
	响应
	偏离
	所在页码（如有）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商名称：（盖章）
说明：

如果行数不够，请自行增加；

无偏离指供应商的响应等于采购文件要求，正偏离指供应商的响应高于采购文件要求，负偏离指供应商的响应低于采购文件要求。

响应作为响应文件重要的组成部分，不应通过简单拷贝或简单标注“符合”“满足”。

目录八、服务方案或承诺

服务方案或承诺

目录九、拟投入本项目人员一览表

拟投入本项目人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业资格/相关证书
	技术职称
	工作经历
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称：                  （公章）
说明：如果行数不够，请自行增加。

目录十、响应需要的其他证明文件及材料
响应需要的其他证明文件及材料（若有）
附件一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明
致：（采购人）

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加采购活动前3年内在经营活动中     没有     （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：
日期：年月日
附件二、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式或证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
致：（采购人）

我单位（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：         。（若有）

主要专业技术能力有：         。（若有）

声明人（公章）：
日期：     年    月    日
附件三、承诺书
致：（采购人）
我单位（供应商名称）                承诺：
承诺人（公章）：

日期：     年    月    日



